# 南通市海门区雅居乐幼儿园围墙墙面重修、楼梯铺设pvc地面项目询价公告

项目概况：南通市海门区雅居乐幼儿园围墙墙面重修、楼梯铺设pvc地面项目的潜在供应商在海门区政府信息公开网http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/zfcg/获取采购文件，并于 2022年 7月15日15点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HMXS2022-066

项目名称：雅居乐幼儿园围墙墙面重修、楼梯铺设pvc地面项目

采购方式：公开询价

预算金额、最高限价：7万

采购需求：详见询价文件及工程清单

合同履行期限：合同签订后15个内完成该项目

本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求：

2.本项目的特定资格要求：投标人为具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国注册的企业法人；具有建筑工程总承或装饰工程二级或以上相关施工企业资质、安全生产许可证等；

三、投标文件要求

1.原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性；

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2.投标文件的组成及制作要求（按下面顺序装订）：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）；

（2）施工资质等级证书复印件（加盖公章）；

（3）企业安全生产许可证复印件（加盖公章）；

（4）项目经理资质证书复印件（加盖公章，原件备查）；

（5）项目经理安全生产考核合格证复印件（加盖公章，原件备查）；

（6）授权委托书或法定代表人资格证明（加盖公章）；

（7）地面项目使用产品原材料：多层复合式pvc塑胶卷材，要求0甲醛、无味、加强ＵＶ多层耐磨、防火防水防滑、阻燃抗菌、总厚度2.0mm以上，耐磨性T级≤2.0mm3 以上（图案颜色按照园方要求）。卷材地板要求提供相关产品出厂检测报告，检测依据：（GB/18586-2001 聚氯乙烯卷材地板中有害物质、GB8624-2012聚氯乙烯卷材的燃烧性能）。

（8）墙面项目使用涂料产品：（图案与颜色按照园方要求）。

（9）投标人产品质量承诺书（加盖公章）；

（10）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法声明；

（11）投标人应将本项目投标文件密封，文件封套正面须标明项目名称、投标单位名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

四、投标报价

1.本项目报价包括材料费、采购费、运输费、保管费、税费、施工费、水电费、安装费、垃圾清理等一切费用；

2.本项目最高限价为人民币 7万元；

3.询价清单单独封装（按所附格式，必须加盖单位公章、法定代表人印鉴），手写无效。

五、获取采购文件

时间：2022年7月 11  日至2022年7月 15 日

地点：海门区政府信息公开网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/zfcg/）

六、响应文件提交、开启

截止时间：2022年7月 15  日  15点00分（北京时间）

地点：南通市海门区教育体育局1016会议室

七、其他事项

1.投标保证金为1400元，必须为现金，开标结束未中标者当场退还，中标者补足金额转为履约保证金，履约保证金2500元待验收合格后补足金额转为质量保证金。

2.工程款支付方法：工程验收合格后，招标方付工程审定价的100%，质量保证金在一年保修期满后退还。所有款项均不计息。

3.中标方式：本项目采用总价最低价中标方式。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　南通市海门区雅居乐幼儿园

地    址：　南通市海门区珠江南路88号

项目联系人：   沈晶晶

电　　 话：　13773868388

雅居乐幼儿园围墙墙面重修、楼梯铺设pvc地面项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 施工特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 围墙墙面重修 | 将幼儿园东南侧原有墙面干挂石材拆除，切割掉原有钢材、修复底层墙面、刮外墙柔性腻子3遍，涂刷封闭底漆，分隔缝划分，喷涂真石漆，表面打磨，涂刷照明漆，层面检查【阴阳角方正，吊垂线】。（选用图案颜色按照园方要求）。 | ㎡ | 130 |  |  |
| 2 | 楼梯休息平台加自流平 | 铺设多层复合式pvc塑胶卷材：要求0甲醛、无味、加强ＵＶ多层耐磨、防火防水防滑、阻燃抗菌、总厚度2.5mm以上，耐磨层厚度0.5mm以上。建议品牌；盟多.ZS章硕.韩塑（图案与颜色按照园方要求） | ㎡ | 315 |  |  |
|  | 楼梯踏步 | 楼梯踏步要求；刷两遍界面剂，自流平打磨清理后，踏步铺设多层复合式pvc塑胶卷材（图案与颜色按照园方要求） | 米 | 293 |  |  |
|  | 楼梯压条 | 铝合金加厚防滑压条踏步L型压条带PVC橡胶条 规格；50mm*20mm | 米 | 312 |  |  |
|  | 楼梯外侧包角 | 楼梯侧包角，7字扣。要求美观整体。（颜色按照园方要求） | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | 清理所有垃圾至校外并妥善处置。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 施工水费 | 施工用水电。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 原材料、成品检测 | 原材料必须和投标文件中品牌一致；原材料一次性进场后抽样送检，成品取样送检；检测机构必须具有官方认证资质。 | 项 | 1 | 中标方支付 |  |
| 6 | 其他措施费等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 投标总价（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写： |
| 特别说明： 1、投标单位应自行踏勘现场，结合现场实际合理报价； 2、投标单位对施工中可能存在的所有安全问题负总责； 3、本工程投标报价为固定总价，含营改增因素、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费等措施费以及规费税金等全部费用在内； 4、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。 5、打印为准，手写无效。 投标单位（盖章）： 日 期：____年____月_____日 |

## 法定代表人授权书

南通市海门区雅居乐幼儿园：

兹授权                         （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加雅居乐幼儿园围墙墙面重修、楼梯铺设pvc地面项目（采购项目名称及项目编号）项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓    名：          性别：    年龄：     职务：

联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通信地址：

邮政编码：            传真：

单位名称（公章）           法定代表人（签字）

年  月   日

法定代表人身份证复印件               授权代表身份证复印件

（粘贴此处）                   （粘贴此处）

注：参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

投标人产品质量承诺书

若我公司在贵单位组织的__________________项目采购招标中成功中标，将认真履行项目投标有关要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

- 产品质量：产品及附件均是正规厂商生产的原装正品产品。

- 技术规范及相关产品标准：按国家标准执行。

- 产品“三包”内容：实行包退、包换、包修服务。

- 质量问题的处理：按厂家质量保证实行。

- 质量投诉的处理：本公司专人负责本次项目投诉处理。

- 售后服务：厂家质量保证，提供贰年免费售后服务。质保期内提供免费上门服务。

投标人名称（单位公章）：__________________

法定代表人（签字或盖章）： __________________

日期： _________年_________月 _________日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_____________

日期：______年   月     日