加油站安全检查表

加油站（盖章）：                       联系人：            电话：             检查日期：

| 序号 | 检查内容 | 自查情况 | 督查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品经营许可证是否有效，加油站内外部安全距离是否符合规范 |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度是否规范有效执行 |  |  |  |
| 3 | 正在改造施工的加油站，承包商施工管理是否到位 |  |  |  |
| 4 | 油罐人孔检测井、卸油口、通气管口、加油机等重点部位防范措施是否落实 |  |  |  |
| 5 | 水封隔油设施、高液位报警设施、静电接地报警设施、阻隔防爆设施、灭火设施等主要安全设施使用情况 |  |  |  |
| 6 | 地下储油罐、管道等设施是否完好 |  |  |  |
| 部门督查人员签字 |  |  |  |  |