海门区入河排污口整治公示

《南通市深入推进入江入河排污口排查整治及验收销号工作方案》长江入河排污口验收销号清单表中海门区涉及的127个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年9月9日至2024年9月19日）向南通市海门生态环境局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：袁美如；联系方式：0513-69956523。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 南通市海门区海门街道齐力电子科技旁民生河生产废水排口 | 康馨（海门）环保科技发展有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，将排口完全拆除。 | 已完成整治 |
| 2 | 南通市海门区海门街道江堤路建筑垃圾厂洗车生产废水排口 | 海门区建筑垃圾渣土消纳场 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 3 | 南通市海门区海门街道海门区建筑垃圾（渣土）消纳场生产废水排口 | 海门区建筑垃圾渣土消纳场 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 4 | 南通市海门区海门街道江苏海隆重机有限公司边检平台生产废水排污口 | 江苏海隆重机有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 5 | 南通市海门区声荣纺织印染有限公司旁河西岸排口 | 海门区声荣纺织印染有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 6 | 南通市海门区临江新区南通新锦江印染有限公司企业废弃排污管道1 | 南通新锦江印染有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 7 | 南通市海门区临江新区南通新锦江印染有限公司企业废弃排污管道2 | 南通新锦江印染有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 8 | 南通市海门区临江新区三木电子东侧生活废水排口 | 三木电子有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 9 | 南通市海门区临江新区三木电子有限公司生活污水排口 | 三木电子有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期内进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 10 | 南通市海门区三厂工业园区大洪路预制件生活污水排污口 | 海门区三厂镇大洪水泥制品厂 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 11 | 南通市海门区三厂工业园区力神机械设备（海门）有限公司东南侧生活污水排口 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 12 | 南通市海门区三厂工业园区力神机械设备（海门）有限公司东南角生活污水排口 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，排口现已废弃，限期内进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 13 | 南通市海门区海门街道南通永诚惠海建设工程有限公司雨水排口 | 南通永诚惠海建设工程有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 14 | 南通市海门区海门街道江苏万高药业有限公司雨水排口 | 江苏万高药业有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。雨天及雨后继续巡查，排水检测达标后规范化管理，最终形成长效管理机制，长期无水排口需进行清理归并。 | 已完成整治 |
| 15 | 南通市海门区海门街道翔程建材雨水排口 | 海门区翔程建材有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 16 | 南通市海门区海门街道华盛建筑工程（南通）有限公司西侧雨水排口 | 华盛建筑工程（南通）有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 17 | 南通市海门区海门街道有机物处置中心东北侧雨水排口 | 南通市海门区有机物处置中心 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 18 | 南通市海门区海门街道江苏铭泰合金电缆有限公司东北角雨水排口 | 江苏铭泰合金电缆有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 19 | 南通市海门区海门街道华盛建筑装饰公司门口东50米12号环河北侧雨水排口 | 华盛建筑装饰公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 20 | 南通市海门区海门街道南通申海特种镀饰有限公司废弃厂区排口 | 南通市申海特种镀饰有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 21 | 南通市海门区海门街道江堤路造船厂东侧雨水排口 | 江苏海新船务重工有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 22 | 南通市海门区海门街道江堤路有机肥料加工厂雨水排口 | 京海集团有机肥料加工厂 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 23 | 南通市海门区海门街道永固标准件东河西岸雨水排口 | 南通市永固标准件厂 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 24 | 南通市海门区海门街道华盛建筑装饰工程(南通)有限公司雨水排口 | 华盛建筑装饰工程(南通)有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 25 | 南通市海门区海门街道通光光缆有限公司厂区雨水排口 | 通光光缆有限公司 | 排污口超标，超总量排放 | 清理合并类，此厂区有多个厂区雨水排口，对此排口限期封堵，整个厂区雨水统一由一个厂区雨水排口排出。 | 已完成整治 |
| 26 | 南通市海门区海门街道江苏智能特种阀门有限公司厂区雨水排口 | 江苏智能特种阀门有限公司 | 排污口超标，超总量排放 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 27 | 南通市海门区海门街道南通美迪金属制品有限公司厂区雨水排口 | 南通美迪金属制品有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 28 | 南通市海门区海门街道富铜桥旁净海暖通设备有限公司厂区雨水排口 | 南通市净海暖通设备有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 清理合并类，此厂区有多个厂区雨水排口，对此排口限期封堵，整个厂区雨水统一由一个厂区雨水排口排出。 | 已完成整治 |
| 29 | 南通市海门区海门街道江苏海隆重机有限公司厂区东南角雨水排口 | 江苏海隆重机有限公司 | 排口已废弃但未处理，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 30 | 南通市海门区临江新区海门生物医药科技创业园厂区雨水排口 | 海门生物医药科技创业园 | 需树立标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 31 | 南通市海门区临江新区临江大道（争妍东侧50米）景观河南侧塑料管排口 | 南通联海维景生物有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 32 | 南通市海门区临江新区江苏联海生物科技有限公司厂区雨水排口 | 江苏联海生物科技有限公司 | 厂区多个雨水排口，进行统一管理 | 清理合并类，此厂区有多个厂区雨水排口，对此排口限期封堵，整个厂区雨水统一由一个厂区雨水排口排出。 | 已完成整治 |
| 33 | 南通市海门区临江新区南通陆江锌材料有限责任公司雨水排口 | 南通陆江锌材料有限责任公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 34 | 南通市海门区临江新区龙翔新材料有限公司向东70米路南雨水排口 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 35 | 南通市海门区临江新区江苏联海生物科技有限公司雨水排口3 | 江苏联海生物科技有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 36 | 南通市海门区临江新区南通海圣药业有限公司门口雨水排口 | 南通海圣药业有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 37 | 南通市海门区临江新区江苏联海生物科技有限公司雨水排口2 | 江苏联海生物科技有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 38 | 南通市海门区临江新区南通南海陶瓷工艺建材有限公司厂区雨水排口 | 南通南海陶瓷工艺建材有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 39 | 南通市海门区三厂工业园区336省道江苏恒丰强生物技术有限公司(新厂区)雨水排口 | 江苏恒丰强生物技术有限公司(新厂区) | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 40 | 南通市海门区三厂工业园区中兴能源装备股份有限公司(1号门)东侧雨水排口 | 中兴能源装备股份有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 41 | 南通市海门区三厂工业园区力神机械设备（海门）有限公司厂区东侧西岸雨水排口 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 42 | 南通市海门区三厂工业园区中华西路563号力神机械设备（海门）有限公司东侧河西岸雨水排口 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 43 | 南通市海门区三厂工业园区南通海发制药设备有限公司雨水排放口 | 南通海发制药设备有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 44 | 南通市海门区三厂工业园区孝汉园区路海门天然气分输站雨水排口 | 江苏如东联合管道海门分输站 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 45 | 南通市海门区三厂工业园区力神机械设备（海门）有限公司雨水排口 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 46 | 南通市海门区三厂工业园区大力神钢绳有限公司厂区雨水排口 | 南通大力神钢绳有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 47 | 南通市海门区三厂工业园区中兴能源装备股份有限公司(1号门)雨水排口 | 中兴能源装备股份有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 |  |
| 48 | 南通市海门区三厂工业园区中华东路537靠近大洪闸桥工厂企业排污口 | 海门区友谊新型建材有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 49 | 南通市海门区三厂工业园区华润大生纺织有限公司雨水排放口 | 南通华润大生纺织有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 50 | 江苏省南通市海门区三厂工业园区南通缉兴紧固件科技有限公司雨水排放口 | 南通辑兴紧固件科技有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 51 | 南通市海门区三厂工业园区申海工业科技有限公司厂区雨水排口 | 申海工业科技有限公司 | 园区管网覆盖范围内的排口，接入管网进行统一管理 | 清理取缔类排口，对排口进行封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 52 | 南通市海门区三厂工业园区中兴能源装备有限公司2号门雨水 | 中兴能源装备有限公司 | 需要设置标志牌 | 规范整改类排口，按要求设置工业企业排口标志牌。排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 53 | 南通市海门区常乐镇友才纺织品有限公司雨水排口 | 南通友才纺织品有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 54 | 南通市海门区常乐镇环球新材料（南通）股份有限公司雨水排口 | 环球新材料（南通）股份有限公司 | 设置标志牌；排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，按要求设置标志牌；调查厂区内雨水管网是否存在雨污混接情况，如确为厂区内初期雨水超标，则需建立初期雨水收集池，雨水处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 55 | 南通市海门区海门街道齐力电子科技靠河岸其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 清理取缔类排口，废弃排口，对原排口进行封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 56 | 南通市海门区海门街道齐力科技公司靠河岸2号其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 清理取缔类排口，废弃排口，对原排口进行封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 57 | 南通市海门区海门街道上海建工北侧工业区其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 58 | 南通市海门区海门街道长江南路工地其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 工地临时排口，工程结束已废弃 | 清理取缔类排口，工程竣工，排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 59 | 南通市海门区海门街道珠海路南侧其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 60 | 南通市海门区海门街道长江南路荒地其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 61 | 南通市海门区海门街道珠江路与黄海中路交叉口桥东10米工地其他排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 62 | 南通市海门区临江新区千岛湖路桥东4米其他排污口 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 63 | 南通市海门区三厂工业园区东洲水处理有限公司入河排污口 | 海门市东洲水处理有限公司 | 需要设置标志牌和自动监控设施 | 规范整改类排口，按要求设置排口标志牌和安装自动监控设施，规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 64 | 南通市海门区三厂工业园区翻身北路河西岸生活污水排口 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口 | 清理取缔类排口，接入镇区污水管网，对原排口进行封堵或拆除。 | 已完成整治 |
| 65 | 南通市海门区海门街道东江路雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 66 | 南通市海门区海门街道中南建设集团雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 缺少排口日常监测计划 | 规范整改类排口。执行自行监测，开展数据分析，排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 67 | 南通市海门区海门街道民生桥南200米河西岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 68 | 南通市海门区海门街道中南集团院外西北雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 69 | 南通市海门区海门街道九江路桥下南侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 70 | 南通市海门区海门街道解放东路农贸城10号楼东侧河东岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 71 | 南通市海门区海门街道嘉秀花园1期西边南侧50米雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 72 | 南通市海门区海门街道海宝路桥西南侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 73 | 南通市海门区海门街道东海东路民生河桥以南35米东岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 废弃排口 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 74 | 南通市海门区海门街道人民东路125号前20米河北侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 75 | 南通市海门区海门街道有机物处置中心东北侧20米雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 76 | 南通市海门区海门街道人民东路35号前30米河北侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 77 | 南通市海门区海门街道人民东路442号南25米东侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 78 | 南通市海门区海门街道东海东路民生河桥以南300米河东岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 清理取缔类排口，当前排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 79 | 南通市海门区海门街道中南世纪城东南角河北侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 80 | 南通市海门区海门街道沿江公路588号桥下雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 81 | 南通市海门区海门街道解放东路农贸城14号楼东侧河东岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 82 | 南通市海门区海门街道黄海东路367号桥西南侧3米雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 83 | 南通市海门区海门街道九江路桥东北侧80米处雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 84 | 南通市海门区海门街道汉江路东北入口桥下南侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 85 | 南通市海门区海门街道疏港河东南侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 86 | 南通市海门区海门街道川江路桥西北侧80米处雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 87 | 南通市海门区海门街道川江路桥东南侧150米处雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 88 | 南通市海门区海门街道中南集团大楼前雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 89 | 南通市海门区海门街道汉江路东北入口桥下北侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 90 | 南通市海门区海门街道工业公路雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 无以上情况（城镇雨洪排口，无其他问题） | 规范整改类排口，排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 91 | 南通市海门区通海公司二期工程中交第三航务工程局项目部城镇雨洪排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 无以上情况（城镇雨洪排口，无其他问题） | 规范整改类排口，排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 92 | 南通市海门区海门街道解放东路农贸城6号东侧10米河西岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 93 | 南通市海门区海门街道荣盛农贸城6号楼东侧河东岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 94 | 南通市海门区海门街道江滨桥下南侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 95 | 南通市海门区海门街道江滨桥以南300米西岸雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 96 | 南通市海门区海门街道嘉秀花园外围景观河雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 97 | 南通市海门区海门街道人民东路147号前20米河北侧雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 98 | 南通市海门区海门街道中南世纪城与幼儿园墙角处雨水排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 99 | 南通市海门区临江新区东布洲公园西侧1000米江堤回流排口 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 废弃排口 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 100 | 南通市海门区常乐镇222省道雨水排口 | 南通市海门区常乐镇人民政府 | 废弃排口 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 101 | 南通市海门区海永镇星光路南尽头西侧10米雨水排口 | 南通市海门区海永镇人民政府 | 废弃排口 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 102 | 南通市海门区海门街道十二号横河桥桥下排口 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 103 | 南通市海门区海门街道日东堤路工地冲沟 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 工地临时排口，工程结束已废弃 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 104 | 南通市海门区海门街道长江南路江沙涵闸 | 南通市海门区人民政府海门街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 105 | 南通市海门区临江新区长江大堤联海生物公司西南侧150米处沟渠 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 废弃排口 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 106 | 南通市海门区临江新区临江大道太平湖路交叉口沟渠 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口。执行自行监测，开展数据分析，排污口规范化管理，最终形成长效管理机制。 | 已完成整治 |
| 107 | 南通市海门区三厂工业园区青东路靠大庆路6号的沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 108 | 南通市海门区三厂工业园区沿江公路靠大庆路6号沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 109 | 南通市海门区三厂工业园区青东路靠新港村灌溉沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 110 | 南通市海门区三厂工业园区沿江公路青东路灌溉沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 111 | 南通市海门区三厂工业园区青东路灌溉沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 112 | 南通市海门区三厂工业园区秀山东路南侧青龙河西侧厂南村灌溉沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 其他情况（建设 用地，排口清除） | 清理合并（取缔）类排口，该沟渠排口原为种地灌溉用途，现因被征用为小区建设用地需求，在未影响排洪的情况下，对该沟渠实施清理取缔。 | 已完成整治 |
| 113 | 南通市海门区三厂工业园区秀山东路南200米入青龙河沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 114 | 南通市海门区三厂工业园区青龙河入江沟渠 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 115 | 南通市海门区海门街道京海集团肉鸡示范场桥下畜禽养殖排污口 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 排污口超标，超总量排放 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 116 | 南通市海门区海门街道江苏京海禽业集团有限公司（长江鸡场）畜禽养殖排污口 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 117 | 南通市海门区三厂工业园区中华西路501号东城小学东侧东岸种植业排口2 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 118 | 南通市海门区海永镇永北村鸽龙河江堤西700米种植业排污口 | 南通市海门区海永镇人民政府 | 废弃排口，无排水用途 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 119 | 南通市海门区临江新区大新河西路西岸汤西村生活污水排放口 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 废弃排口，无排水用途 | 清理取缔类排口，排口废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 120 | 南通市海门区临江新区滨湖花园人才公寓西侧泯沟生活污水排口 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 排污口超标，超总量排放 | 清理取缔类排口，当前排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 121 | 南通市海门区临江新区灵甸河临江大道居民生活污水排口 | 南通市海门区临江新区管理委员会 | 排污口超标，超总量排放 | 清理取缔类排口，当前排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 122 | 南通市海门区三厂工业园区孝凉路五七桥生活污水排口 | 南通市海门区人民政府三厂街道办事处 | 排污口超标，超总量排放 | 规范整改类排口，排查污水来源，处理达标后排放；定期对排口进行监测；排污口规范化管理。 | 已完成整治 |
| 123 | 南通市海门区海永镇启东新村沙御珑路金鹿建设项目部生活区排口 | 南通市海门区海永镇人民政府 | 项目建设临时排口，已废弃 | 清理取缔类排口，当前排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 124 | 南通市海门区海永镇滨江路长岛御珑路西侧绿地职工宿舍生活污水排口 | 南通市海门区海永镇人民政府 | 项目建设临时排口，已废弃 | 清理取缔类排口，当前排口已废弃，对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 125 | 南通市海门区海门街道海新船务重工有限公司雨水排口 | 江苏海新船务重工有限公司 | 其他情况 | 清理合并类排口。厂区雨水排口均纳入市政雨水管网进行统一管理。 | 已完成整治 |
| 126 | 南通市海门区海门街道招商局重工有限公司码头西侧雨水排口 | 招商局重工有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期对排口进行拆除或封堵。 | 已完成整治 |
| 127 | 南通市海门区海门街道宝钢物流有限公司码头雨水排口 | 宝钢物流有限公司 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 取缔类排口，限期封堵或拆除。 | 已完成整治 |