招 标 文 件

项目名称：南通市海门生态环境监测站采购2024年度环境质量自动监测监控系统运维项目

项目编号： HMHJJC20231201

采购单位：南通市海门生态环境监测站

招标代理：江苏本源工程项目管理有限公司

二○二三年十二月十九日

第一部分 招标公告

- 根据政府采购相关法律法规的规定，江苏本源工程项目管理有限公司受南通市海门生态环境监测站委托，就南通市海门生态环境监测站采购2024年度环境质量自动监测监控系统运维项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

项目名称：南通市海门生态环境监测站采购2024年度环境质量自动监测监控系统运维项目

一、本项目主要内容简介：详见采购项目需求。

二、本项目最高限价为人民币12万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

三、投标供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对投标供应商的其他要求：无；

3.在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、招标文件的获取：

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)“政府采购”栏自行下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

六、投标文件的递交

1、递交投标文件时间为2024年01月02日09:00前，开标时间为2024年01月02日09:00，地点为南通市海门区珠江南路333号海门生态环境局4楼407会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)发布。

八、本招标项目联系事项：

采购单位：南通市海门生态环境监测站

采购单位联系人：张先生   联系电话：0513-69956531

地址：南通市海门区珠江南路333号海门生态环境局4楼

代理公司：江苏本源工程项目管理有限公司

代理公司联系人：袁先生   联系电话：0513-81236789

地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室

- 采购项目需求

第一章  采购项目内容与服务要求

一、项目概况

2024年度南通市海门区环境质量自动监测监控系统的运行维护及管理工作。

二、项目具体需求说明

为保障南通市海门区环境质量自动监测监控系统的正常运行，特开展本项目。本次项目维护范围包含平台部分的维护服务，具体清单如下：

维护服务范围概述

| 维护项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 南通市海门区环境质量自动监测监控系统 | 1 | 套 |
| 海门环境质量APP | 1 | 套 |
| 平台现有的模块正常使用及故障修复 | / | 套 |
| 2023年新建的乡镇及交界断面水质自动站相关数据接入平台 | 14 | 个 |

- 三、平台维护要求

- （一）维护要求

- 1、总体要求

确保系统正常运行；定期开展系统巡检、数据备份、软件维护等保障性工作；系统发生的故障及时与协调解决，以保障日常工作正常开展；系统软件平台应做好例行巡检及突发故障维护服务规划，保障各软件平台的功能模块、数据传输等能正常使用。日常维护中保留维护记录，定期对相关数据进行备份，对服务器运行环境至少每月远程巡检维护一次，填写《服务器巡检维护表》。每年进行系统功能全部核查并将本年度工作进行总结。相关报告等材料装订成册。

对于短时间内不能处理解决的问题，及时进行问题报备，并将其作为专项任务来跟踪，定期通过书面、邮件等方式让采购单位领导和所有相关人员了解掌握问题的处理进展。

- 2、服务内容要求

- （1）日常巡检服务

针对服务器、存储设备、应用系统的运行状况等进行每月一次日常巡检。通过定期检查设备、系统软件及应用系统的运行日志和状态，查出存在的故障隐患，并及时排除潜在的故障隐患，从软硬件等多方面着手考虑，进而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。

- （2）数据库维护服务要求

制定数据库保障相关的运维方案，巡检频度至少每月一次，记录数据库、数据库所在服务器和操作系统的运行状况。监控数据库可用性，数据库运转不正常时，能够及时发现，并立即作出响应，启动相应措施。

①数据安全保障

针对数据库各类数据在一定时期内的增长量，制定有切实可靠的数据备份、还原方案，落实方案的实施。通过对数据的备份、突发情况的数据保障，来保障数据能够得以继承及延续。

②数据库运行保障

检查数据库的运行状态，如数据库所在服务器的资源使用、操作系统及数据库的日志情况巡查、服务运行状态等是否正常，确保服务器及数据库不会出现顿卡等异常情况。

- （3）技术咨询服务要求

作为系统运维的基础保障，服务单位应提供各类技术的咨询及操作指导等服务。当使用系统遇到功能上的疑问时，通过电话、QQ、微信等方式联系服务单位售后客服，服务单位售后技术人员需进行远程指导，仍无法解决时，通过电脑远程桌面的方式给予操作演示；有必要时将结合操作指导文档或操作指导视频等方式予以教学。系统的日常使用中，根据实际的业务要求、使用情况及功能诉求服务单位能够及时进行沟通，对系统中的不足和隐患内容给予相应的调整意见，提供紧密的配合、协助相关的供应。

- （4）故障处理服务要求

保障平台模块及其功能的稳定运行，针对日常使用时遇到的菜单中报错、缺陷等问题，服务单位应第一时间进行沟通确认，定位问题，结合业务需求进行修复处理。通过及时的系统更新，保障系统使用要求的实效性与准确性。

- （5）技术服务方式要求

①电话支持

服务单位需开通服务热线电话，用以提供故障报修和在线电话技术支持服务。工程师在接到故障报修后第一时间为用户提供在线电话技术支持。为缩短问题的解决时间，对于通过变更系统设置等简单操作即可恢复正常的问题，技术工程师可采用电话指导用户进行操作的方式进行解决。

②远程支持

服务单位需开通远程在线服务QQ，用以提供故障报修和在线技术支持服务。工程师在接到故障报修后第一时间为用户提供在线技术支持。配合电话技术支持帮助解决问题，实现对应的技术咨询服务。

③现场支持

如系统故障无法通过在线电话技术支持、远程在线服务的方式进行解决，则服务单位需安排技术工程师赶到办公地点排除故障。

- （6）响应时间要求

供应商需提供7*8小时的运维响应支撑，采购方使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应及时响应并安排维护人员处理。并有一套完善的响应机制，建立分故障级别的现场快速响应措施，落实技术服务维护人员遇突击任务及重大应急任务。

- （7）日常维护管理及维护日志和记录要求

- ①日常维护管理

供应商保证制定详细的维护计划，在日常维护中做好维护记录。日常维护计划分为例行维护和报修响应维护。例行维护做好每日系统检查、每月服务器环境巡检，并做好巡检记录；报修响应维护严格执行服务响应流程，并做好报修记录。

建立健全的维护技术资料

1）妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料随机转移，不扣留或抽取插页。

2）建立定期维护记录表及维护日志，妥善保存文档。

3）各种记录在每年运维工作完成后及时整理。每年报表和记录装订成册，标识明确。

4）妥善保存各种维护报表、值班记录。

- ②维护报告要求

供应商需定期向采购单位发布维护工作报告，报告的工作内容包括系统总体运行情况说明、例行维护工作内容、故障记录等。

- 对系统的日常维护情况，产生的问题，以季报形式发送；

- 对系统的每月服务器运行情况进行记录并存档，以季报形式发送；

- 对南通市海门区环境质量自动监测（控）系统的运维整体情况，完成季度运维报告，以季报形式发送。

- （8）维护队伍建设要求

供应商必须有专门的售后服务部门，针对本系统的维护单位必须配备充足的专业技术人员和施工人员，具体运维人员配置要求：

包括但不限于项目负责人1人，技术负责人1人，软件开发工程师1人。人员要求为成交单位全日制在职员工，大专或以上学历；身体健康，具备开展业务所需的身体素质及相关专业背景，不少于1年的维护经验，熟悉系统，有能力处理一般常见性问题。

- （二）系统维护明细表要求

- 1、环境空气

| 序号 | 模块大类 | 模块小类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 实时在线状态 |
| 2 |  | 实时数据查询 |
| 3 |  | 实时环境空气质量 |
| 4 |  | 数据捕获率 |
| 5 |  | 数据有效率 |
| 6 | 数据审核 | 数据审核（运维商） |
| 7 |  | 数据审核（第三方质控） |
| 8 |  | 数据审核（监测中心） |
| 9 |  | 数据报备（运维商） |
| 10 |  | 数据审核日志查询 |
| 11 | 沙尘天管理 | 沙尘天判断 |
| 12 |  | 沙尘天管理 |
| 13 |  | 沙尘天数据查询 |
| 14 | 报警管理 | 报警信息查询 |
| 15 |  | 报警规则配置 |
| 16 | 数据查询 | 数据查询 |
| 17 |  | 数据查询（剔沙尘） |
| 18 |  | 浓度时段统计（百分位） |
| 19 |  | 污染物天数汇总统计 |
| 20 |  | 自定义比对规则查询 |
| 21 | 报告管理 | 空气质量小时报 |
| 22 |  | 空气质量日报 |
| 23 |  | 达标专项报告 |
| 24 | 统计分析 | 优良天数统计 |
| 25 |  | 首要污染物统计 |
| 26 |  | 污染物频数统计 |
| 27 |  | 小时时刻轮廓图 |
| 28 |  | 城市环境排名 |
| 29 | 数据共享（气） | — |
| 30 | 海门环境质量GIS平台 | 环境空气 |
| 31 | 综合展示 | 环境空气 |
| 32 | 海门环境质量APP | 环境空气 |

- （2）地表水

| 序号 | 模块大类 | 模块小类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 实时在线状态 |
| 2 |  | 测点实时水质 |
| 3 |  | 实时数据查询 |
| 4 | 数据审核 | 数据审核（运维商） |
| 5 |  | 数据审核（第三方质控） |
| 6 |  | 数据审核（监测中心） |
| 7 |  | 数据报备（运维商） |
| 8 |  | 数据报备（审核） |
| 9 |  | 数据审核日志查询 |
| 10 | 报警管理 | 报警信息查询 |
| 11 |  | 报警规则设置 |
| 12 | 报告管理 | 水质周报 |
| 13 |  | 水质监测例行成果表 |
| 14 | 查询统计 | 数据查询 |
| 15 |  | 数据有效率统计 |
| 16 |  | 数据捕获率统计 |
| 17 |  | 跨时段水质分析 |
| 18 |  | 站点水质达标率统计 |
| 19 |  | 批量数据导出 |
| 20 | 综合分析 | 单站多参 |
| 21 |  | 多站单参 |
| 22 |  | 水质排名 |
| 23 |  | 目标值对比分析 |
| 24 | 评价标准管理 | — |
| 25 | 短信配置 | 短信发送驱动配置 |
| 26 |  | 短信发送主题配置 |
| 27 |  | 短信发送方案配置 |
| 28 |  | 短信发送人员配置 |
| 29 |  | 短信发送记录查询 |
| 30 |  | 短信通讯录 |
| 31 |  | 手工发送短信 |
| 32 | 数据共享（水） | — |
| 33 | 海门环境质量GIS平台 | 地表水 |
| 34 | 综合展示 | 地表水 |
| 35 | 视频监控 | 一 |
| 36 | 海门环境质量APP | 地表水 |

- 功能优化部分要求

- 环境空气平台：增加历史报文查询和导出excel功能。包含报文入库时间、站点名称、MN号，报文内容等。

- 环境空气平台：增加5分钟数据查询功能，实时显示环境空气5分钟数据，并展示相关图表。

- 地表水平台：增加历史报文查询和导出excel功能。包含报文入库时间、站点名称、MN号，报文内容等。

- 地表水平台：增加平台历史数据优化功能，加快查询存储速度。

功能优化内容要求在合同签定后15日内完成，如在规定时间内未完成，招标人有权取消合同并要求中标人赔偿相应损失。

- 运维考核付款办法和惩罚办法

- （一）考核付款办法

南通市海门生态环境监测站在运维期结束前对运维单位开展一次运营维护工作考核，考核实行百分制，即工作量完成情况总分值为100分。全部（或超额完成）双方约定工作量的得100分，未全部完成的按实际完成率得分。工作量情况的考核结果采用评分定级的方法，考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于90分(含90)的为优秀，得分在80(含80)～89分的为良好，得分在70(含70)～79分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

- （二）惩罚办法

考核结果与项目应付服务费挂钩。工作量完成情况按考核评定分区间等次扣减，其中：

1、考核结果为优秀的，全额支付服务费；

2、考核结果为良好的，低于90分每扣一分相应扣除服务费的千分之三（3‰）；即1-10分扣减。

3、考核结果为合格的，每扣一分相应扣除服务费的千分之五（5‰），并由考核主体责令限期整改；即良好评定10分（3‰）费用+合格评定的实际扣分（5‰）为最终扣款。

4、考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除服务费的千分之十（10‰）；即良好评定10分（3‰）费用+合格评定10分（5‰）+不合格评定的实际扣分（10‰）为最终扣款。并根据双方约定的考核细则及合同，追究违约责任。

附表1南通市海门区环境质量自动监测监控系统运维情况考核表

运维商：                                               考核时间：

| 考核 内容 | 考核 项目 | 考核标准 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维工作质量（75分） | 日常巡检 （25分） | 安排专人负责平台日常巡检工作；每个工作日应至少一次对每功能模块远程登录巡检，做好记录。 | 每缺一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 模块有效性 （20分） | 安排专人负责平台展示信息的更新，确保平台展示的内容为最新且有效。 | 发现未更新信息当天不响应的，一次扣1分；两天内未完成整改的，扣1分 |  |  |
|  | 故障报修 （30分） | 委托方使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应及时响应并安排维护。 | 不及时响应或反馈信息，一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 运维服务质量和工作作风（20分） | 运维报告 （15分） | 提供季度运维报告；运维项目结束后10日内提供年度运维报告和验收申请报告。 | 不及时提供或每缺一份，扣5分。 |  |  |
|  | 突发情况 （5分） | 在非工作时间使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应响应突发请求并安排维护。 | 不响应或反馈信息，一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 服务管理（5分） | 履行保密义务（3分） | 严格履行保密义务，环境监测数据不能向外提供。 | 每发现一次违反上述情况的，扣1分 |  |  |
|  | 廉政从业 （2分） | 保证服务质量、廉洁从业。 | 每发现一次违反廉洁从业情况的，扣1分。 |  |  |

第二章 采购项目商务要求

一、服务期限：1年。

二、服务地点：招标人指定地点。

三、付款方式

项目服务进度过半后，采购人支付50%的合同价款；服务期满后，采购人将按照实际考核结果支付余款。

四、其它相关说明：

（1）本项目投标有效期为开标后60天。

（2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

（3）招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，本项目招标代理服务费按3000元收取。

第三部分   投标人须知

- 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

- 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前送至采购单位或代理单位，所有技术需求、参数、评分办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。

- 三、投标文件的制作

- 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

- 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

- 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）报价单三份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 4、 投标报价

（1）投标报价应包括：运维期间的服务费及文件 所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含完成本项目所需的一切电费、网络传输费、无线通讯费、数据服务、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行二次报价，请做好二次报价的准备。

（5）本项目最高限价为12万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

- 履约保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前交于南通市海门生态环境监测站账户，待项目完成后无息退还。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

- 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   开评标

- 一、开评标程序

- 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)开标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(5)评委会不得向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 3、中标通知

（1）中标结果确定后，将在南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)发布中标公告，公告期限为1日。公示期满，如无异议的，由采购人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

- 二、 评标办法

1.综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为成交候选供应商，如出现最高分相同时以投价低的供应商为成交候选供应商，如报价也相同时则抽签决定成交候选供应商。

4.商务技术分（80分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （50分） | 10 | 根据投标单位对功能优化提升设计方案的符合性、实用性进行评审： 方案完全符合项目需求，合理且实用得10分； 方案比较符合项目需求，合理性、实用性较好得7分； 方案基本符合项目需求，合理性、实用性一般得4分； 方案不太符合项目需求，合理性、实用性较差得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据投标单位对提供的运维服务方案内容齐全程度、合理性、可行性、科学性、完整性进行评审： 内容完整齐全，方案科学合理且可行得10分； 内容比较完整，方案相对合理、有一定可行性得7分； 内容不够完整，方案合理性、可行性一般得4分； 内容缺漏严重，方案合理性、可行性较差得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据投标单位对提供符合采购需求的保密措施及资料管理制度进行评审： 保密措施及资料管理制度强得10分； 保密措施及资料管理制度较好得7分； 保密措施及资料管理制度一般得4分； 保密措施及资料管理制度较差得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据投标单位对维保软件产品提供的例行维护计划、服务响应时间进行评审： 例行维护计划合理可行，服务响应迅速得10分； 例行维护计划相对可行，服务响应时间较短得7分； 例行维护计划可行性一般，服务响应较慢得4分； 例行维护计划可行性较差，服务响应时间过长得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据投标单位对维保软件产品提供的应急服务方案是否快速有效、完善的服务体系进行评审： 服务快速，突发事件应急保障有效、完善得10分； 服务相对快速，突发事件应急保障比较完善得7分； 服务不够快速，突发事件应急保障有效性一般得4分； 服务迟缓，突发事件应急保障有效性较差得1分； 未提供不得分。 |
| 2 | 技术团队配置 （15分） | 6 | 项目负责人（1人）具有信息系统高级项目管理师证书得3分；具有信息系统监理师证书得3分，最高得6分。响应文件中提供人员证书复印件及投标单位为其缴纳的2023年11月的基本养老保险证明加盖投标单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 6 | 2、技术负责人（1人，与项目负责人非同一人）具有系统集成项目管理工程师证书得2分；具有软件设计师证书得2分；具有信息安全工程师证书得2分，最高得6分。响应文件中提供人员证书复印件及投标单位为其缴纳的2023年11月的基本养老保险证明加盖投标单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 除项目负责人和项目技术负责人外，拟投入项目组其他成员中具有软考高级证书或软件评测师证书或网络工程师证书，每有一人得1分，最高得3分。响应文件中提供人员证书复印件及投标单位为其缴纳的2023年11月的基本养老保险证明加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 综合实力及履约能力（5分） | 2 | 投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得2分。响应文件中提供证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标单位2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似运维服务项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。响应文件中提供合同复印件复印件加盖投标单位公章，否则不得分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③请供应商同时提供以上材料的原件以备查用，如有弄虚作假后果由供应商自负。

4、价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购合同

甲方(需方)：                             签订地点：

乙方(供方)：                             签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市海门生态环境监测站(以下简称：甲方)和                 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 合同内容

1、服务内容：2024年度南通市海门区环境质量自动监测监控系统的运行维护及管理工作。

2、服务期限：一年。

第二条 合同总价

1、合同价格（大写）人民币        （￥：     元）。

合同价格包括运维期间的服务费及文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含完成本项目所需的一切电费、网络传输费、无线通讯费、数据服务、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、乙方账户信息

户    名：_____________

开户银行：_____________

账    号：_____________

联系电话：_____________

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：（1）招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第四条 运维考核办法和惩罚办法（如有调整按新标准执行）

- （一）考核办法

南通市海门生态环境监测站在运维期结束前对运维单位开展一次运营维护工作考核，考核实行百分制，即工作量完成情况总分值为100分。全部（或超额完成）双方约定工作量的得100分，未全部完成的按实际完成率得分。工作量情况的考核结果采用评分定级的方法，考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于90分(含90)的为优秀，得分在80(含80)～89分的为良好，得分在70(含70)～79分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

- （二）惩罚办法

考核结果与项目应付服务费挂钩。工作量完成情况按考核评定分区间等次扣减，其中：

1、考核结果为优秀的，全额支付服务费；

2、考核结果为良好的，低于90分每扣一分相应扣除服务费的千分之三（3‰）；即1-10分扣减。

3、考核结果为合格的，每扣一分相应扣除服务费的千分之五（5‰），并由考核主体责令限期整改；即良好评定10分（3‰）费用+合格评定的实际扣分（5‰）为最终扣款。

4、考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除服务费的千分之十（10‰）；即良好评定10分（3‰）费用+合格评定10分（5‰）+不合格评定的实际扣分（10‰）为最终扣款。并根据双方约定的考核细则及合同，追究违约责任。

附表1南通市海门区环境质量自动监测监控系统运维情况考核表

运维商：                                               考核时间：

| 考核 内容 | 考核 项目 | 考核标准 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维工作质量（75分） | 日常巡检 （25分） | 安排专人负责平台日常巡检工作；每个工作日应至少一次对每功能模块远程登录巡检，做好记录。 | 每缺一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 模块有效性 （20分） | 安排专人负责平台展示信息的更新，确保平台展示的内容为最新且有效。 | 发现未更新信息当天不响应的，一次扣1分；两天内未完成整改的，扣1分 |  |  |
|  | 故障报修 （30分） | 委托方使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应及时响应并安排维护。 | 不及时响应或反馈信息，一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 运维服务质量和工作作风（20分） | 运维报告 （15分） | 提供季度运维报告；运维项目结束后10日内提供年度运维报告和验收申请报告。 | 不及时提供或每缺一份，扣5分。 |  |  |
|  | 突发情况 （5分） | 在非工作时间使用过程中发现平台功能模块异常并报修时，应响应突发请求并安排维护。 | 不响应或反馈信息，一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 服务管理（5分） | 履行保密义务（3分） | 严格履行保密义务，环境监测数据不能向外提供。 | 每发现一次违反上述情况的，扣1分 |  |  |
|  | 廉政从业 （2分） | 保证服务质量、廉洁从业。 | 每发现一次违反廉洁从业情况的，扣1分。 |  |  |

第五条 质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，运维服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及报价承诺。

第六条 双方责任

一、甲方责任

1、按考核办法对乙方进行考核，如有调整按新考核标准执行。

2、按规定向乙方支付服务费用。

3、在服务进度满足条件时，及时组织对乙方的工作进行考核。

二、乙方责任

1、乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

2、乙方根据考核办法和响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。

3、乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等），包括但不限于采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止发生安全事故、设备损坏遗失事故等。防护措施费用已包含在合同价格内，在项目实施过程中发生的一切事故的责任与费用均由乙方自行承担。

4、乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进行运维服务和数据审核，并在监测数据及其相关资料的真实性和保密性方面对甲方负责，若由于乙方原因导致数据存在弄虚作假或者数据泄露，甲方有权解除合同并提出索赔。

5、乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。

6、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第七条 履约保证金

1、本项目履约保证金           元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

项目服务进度过半后，采购人支付50%的合同价款；服务期满后，采购人将按照实际考核结果支付余款。

服务发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

第九条 违约责任

1、乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方无正当理由，违反本合同第二条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3、乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 不可抗力

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能按合同和采购文件规定的要求履行服务的，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。

3、除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。

4、如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加通州区的政府招标活动。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向海门区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第十五条 附则

本合同一式六份，甲、乙方各执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

甲方（单位盖章）：                     乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

地址：                                 地址：

联系方式：                             联系方式：

签订时间：                             签订时间：

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至采购单位和招标代理机构。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 采购文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供劳动合同复印件及2023年11月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 7 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 第 页 | 格式详见附件 |
| 8 | 在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  | 第 页 |  |
| 9 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 10 | 商务技术标 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 报价一览表（一正贰副） |  | 须单独密封 |  | 见附件 |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于响应文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价一览表》等格式详见附件。

## 投标承诺函

南通市海门生态环境监测站：

依据贵单位              （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、响应文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在采购文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）        授权代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人授权书

南通市海门生态环境监测站：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加             （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         联系电话：         手机：

身份证号码：

详细通讯地址：         邮政编码：          传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

诚信承诺函

南通市海门生态环境监测站：

我单位参与贵单位组织的                              （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被拒绝参与采购人的所有政府采购项目，愿意接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                          （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

南通市海门生态环境监测站采购2024年度环境质量自动监测监控系统运维项目

报价一览表

投标单位：（盖章）

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门生态环境监测站采购2024年度环境质量自动监测监控系统运维项目 | 12 |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

年   月    日