政府采购询价文件

项目名称：南通市海门生态环境局水平固定式汽柴油一体综合遥感监测系统运维服务采购项目

项目编号：    NTXYXJ2023013

采购单位：      南通市海门生态环境局

代理机构： 苏州新一造价师价格事务所有限公司

二○二三年五月二十二日

南通市海门区人民政府官网（http://www.haimen.gov.cn/）—政府信息公开—部门（单位）信息公开—生态环境局—法定主动公开内容—政府采购栏

目      录

第一部分  询价公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

- 投标文件组成

- 第一部分 询价采购公告

项目概况

南通市海门生态环境局水平固定式汽柴油一体综合遥感监测系统运维服务采购项目的潜在供应商应登录南通市海门区人民政府官网—政府信息公开—部门（单位）信息公开—生态环境局—法定主动公开内容—政府采购栏获取采购文件，并于2023年6月2日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：南通市海门生态环境局水平固定式汽柴油一体综合遥感监测系统运维服务采购项目

2.采购方式：询价

3.项目类型：服务

4.项目所属行业：软件和信息技术服务业

5.预算金额：12.00万元

6.最高限价：12.00万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

6.采购需求：详见项目需求。

7.合同履行期限：本项目服务期限为1年，自2023年6月6日至2024年6月5日止。如成交供应商在合同期内服务质量高，经采购单位考核合格，在合同价格等所有条款不发生变化的情况下，双方可协商续签下一年合同，续签合同最多不超过两次。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：无

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

注明：（1）中小企业应当按照按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

4、本项目不接受联合体参与。

三、获取采购文件

时间：2023年5月22日至2023年6月2日14点30分止（北京时间）。

地点：供应商登录南通市海门区人民政府官网—政府信息公开—部门（单位）信息公开—生态环境局—法定主动公开内容—政府采购栏，自行下载询价文件等招标资料。

四、响应文件提交

提交截止时间：2023年6月2 日14点30分（北京时间）。逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市海门区通江园4幢101室。

五、开启

时间：2023年6月 2日14点30分（北京时间）

地点：南通市海门区通江园4幢101室。

六、投标保证金

本项目不需提交投标保证金。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1、本项目的采购人其他资格要求、项目需求、评分标准，均由采购人提出。相关的询问、质疑，请直接向采购人提出，并由采购人负责答复。

2、到现场询价时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。

3、有关本次询价的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通市海门生态环境局-政府信息公开-法定主动公开-政府采购”发布的信息更正公告，如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

4、请各供应商认真阅读询价文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

5、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

6、友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

九、成交方式

1、按项目成交，能满足采购文件实质性响应要求、质量和服务相等的前提的供应商中，按照有效报价（总报价）最低的确定为成交供应商。

2、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

3、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

十、报价注意事项

1、报价表须按提供的报价样表格式填写（报价表），报价表必须加盖单位公章后方为有效。

1.1本项目不接受任何有选择的报价。

1.2.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

1.3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或受权人签署。报价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

1.4.投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

1.5.投标报价中含有项目履约完成所需的全部工作量和服务，即包括（但不限于）响应及完成本项目工作所需的一切费用。

1.6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明，具体内容详见。

2.3递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

十一、成交结果通知

（1）中标结果公告公示期结束后，成交供应商至招标代理单位领取中标通知书，联系电话：0513-69895656。

（2）成交供应商应在收到《成交结果通知书》的15天之内与买方签订合同。

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

单位名称：南通市海门生态环境局

联系方式：周女士  联系电话：0513-69956512

联系地址：南通市海门区海门街道珠江南路333号

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

联系方式：姜工     联系电话：0513-69895668

联系地址：南通市海门区通江园4幢101室

第二部分  投标须知

- 一、询价文件由采购人解释。

1.供应商领取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在询价公告发出之日以书面形式提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据，所有质疑必须符合财政部94号令第十二条的要求。

2.投标人应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照询价文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的询价文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.采购人对询价文件的澄清、修改将构成询价文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.采购人或采购部门视情组织答疑会。

三、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

3.投标供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 4、投标报价包含但不限于投标报价包括人工、差旅、备件、耗材、税金、使用培训、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、日常维护费、电费、网络费、公司的税金、招标代理费用及其他各种费用。

四、投标文件的编写、份数和签署

1.投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文使用仿宋体四号字，按照询价文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.投标文件一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3.投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1.投标人应将正本和副本密封。

2.密封后投标文件标明询价项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交

1.投标文件二部分内容（资格审查文件、报价文件）须一并密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2.投标文件内容均须提供“一正、二副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5.递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：本处将拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

七、评标流程简介

采购人对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因，采购人或代理单位当众解密价格标进行唱标，价格最低的投标人为成交供应商。

第三部分  项目需求

请供应商在报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》（格式自拟）上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、运维服务内容及要求

- 1.运维内容和频次要求

| 序号 | 工作内容 | 频次 | 估算年需量（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检内容，检查主要遥测主机、副机、工控机运行情况、硬盘空间等是否可正常工作。 | 每天一次 | 365 |
| 2 | 标气对遥测系统标定校准。 | 每天4次 | 1500 |
| 3 | 空调冷凝器用刷子清理一次，散热片用水清洗一次。 | 每周一次 | 52 |
| 4 | 检查空调排水管，确定无堵塞现象，以免造成室内滴水。 | 每周一次 | 52 |
| 5 | 遥测主机、辅机窗片清灰 | 每周一次 | 52 |
| 6 | 空调过滤网清洗，并加固空调紧固件 | 每月一次 | 12 |
| 7 | 遥测主机系统维护及定期对遥测数据进行人工筛查，剔除误判数据，保证提交给采购人的检测数据准确可靠 | 每月一次 | 12 |
| 8 | 设备遥感设备，工控机、摄像系统、速度传感器、车辆识别系统进行大修维护 | 每季度一次 | 4 |
| 9 | 对LED清理及检修 | 每季度一次 | 4 |
| 10 | 更换标气瓶，不使用时确保钢瓶阀门处于关紧状态 | 每季度一次 | 4 |
| 11 | UPS使用时尽量保持环境温度在15-25℃之间。长期不使用情况下，建议每隔3个月充电一次 | 每季度一次 | 4 |
| 12 | 系统常规硬件保养（系统光路/信号采集/处理系统调整和校准） | 每季度一次 | 4 |
| 13 | 尾气检测光源中紫外光源使用寿命最大为2000小时，由成交单位运维人员定期前去更换 | 每2000小时 | 4 |
| 14 | 软件维护（含系统所需所有软件维护及更改） | 每季度一次 | 4 |
| 15 | 尾气检测光源中国标绿光光源使用寿命最大为半年，由成交单位运维人员定期前去更换 | 每两季度一次 | 2 |
| 16 | 速度测量校准 | 每两季度一次 | 2 |
| 17 | 环境条件监测设备校准 | 每两季度一次 | 2 |
| 18 | 尾气检测光源中红外光源使用寿命最大为5000小时，由成交单位运维人员定期前去更换 | 每5000小时 | 2 |
| 19 | 遥感检测系统中的斩波电机使用寿命1年 | 每年更换一次 | 1 |
| 20 | 设备故障维护所产生的不可预见的硬件费用（如LED屏、光谱仪、激光器、电源、摄像机等） | 出现故障时随时进行更换 | \ |
| 21 | 设备检定 | 按国家检定规程要求 | \ |
| 22 | 设备损坏维修及故障处理 | 出现异常时 | \ |
| 23 | 运行情况统计，如发现有超标车辆及时通报局大气环境科 | 每月一次 | 12 |
| 24 | 发现有超标车辆及时预警 | 每次发现有超标车辆及时通报局大气环境科 | \ |

- 2.运维方在运维时需根据运维内容和频次要求列出详细的工作内容以及故障类型和处理措施。

- 3.运维方对在运维过程中更换的部件需要列出清单。

- 4.运维方在进场前需提供2名自动监控（气）运行工上岗证。

- 5.遥测系统运维工作主要分为日常运维和质控管理两大类。根据《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）、《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》等相关要求，定期检查遥测点位运行环境、仪器设备、数据传输、光线光源等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作，同时做好监测质控管理，确保数据的可溯源和可靠性。

- 6.遥测系统运维单位必须建立专业化运维团队，运维技术人员必须具备机动车遥测相关专业知识，积极参加相关技术培训。运维单位必须将运维技术人员资料向大气环境科备案，如有人员变动，须书面报告并及时提供替代人员资料。

- 7.运维单位需建有技术平台，满足数据安全存储、系统及数据高效、可靠和安全运行的要求；满足遥感监测设备统一管理、及时恢复故障的要求；满足机动车遥测数据及时上报，实现国家、省、市三级联网和数据共享的要求。

- 8.运维单位需制订明确的巡检计划，定期对系统设备进行巡检，记录巡检日志；实施“日监视、周巡检”日常管理制度，即每日至少两次远程实时监视并存取数据，每周至少一次到现场检查维护，远程监视及维护维修工作必须记录备查。现场检查维护情况，需通过南通市机动车遥感监测平台上传运维记录及运维照片。

- 9.运维单位需定期检查机动车遥测设备，黑烟车智能抓拍识别设备，设备计量检定，系统软件、网络及设备服务器等。

- 10.遥感监测点位设备需每天校准一次，并在系统里自动记录，校准须使用标准气体且在有效期内。

- 11.遥测系统设备维修与保养、遥测数据管理与上报按照《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》规定内容执行。

- 12.遥测系统设备在使用过程中，每6个月应按《江苏省机动车遥感监测系统建设及运行管理技术要求（试行）》规定进行一次准确度检查，通过准确度检查方能继续使用。

- 13.突发事件保障

- （1）当有故障发生时，立即采取措施排除故障，在规定的时间内到达现场。设备年度的不可用时间不多于5天。

- （2）采购人有特殊需要时，做到随叫随到，保证2个小时内到达现场，紧急故障要在2小时内解决。

- （3）维护方维护人员相对固定，维护方需安排有经验的运维人员，要求中标维护方在接到采购人的维修通知后需10分钟内做出响应，运维人员做到认真填写运维记录，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

14.投标报价包含但不限于投标报价包括人工、差旅、备件、耗材、税金、使用培训、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、日常维护费、电费、网络费、公司的税金、招标代理费用及其他各种费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

15.本项目为固定总价合同，最高限价为120000.00元/年。

- 16.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的5％，在供应商运维期结束后，经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(不计息)。

- 17.约定事项：

- 本项目预算费用为每年120000.00元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险）本项目实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，且合同价格等所有条款不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

- 四、验收要求：采购人每半年对运维方开展一次运营维护工作考核，运维方根据考核内容提供相应的佐证材料（加水印图片及文字）。依据上述维护内容的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次大于80分为合格。

- 五、付款方式

- 合同签订生效一个月内，支付合同总价的30%；运维期结束后一个月内支付剩余70%的运维费。每次付款需提供等额增值税发票，且以财务入账为支付条件。

- 六、合同的签订及注意事项

- 1.成交结果将在相关网站（南通市海门区人民政府官网—政府信息公开—部门（单位）信息公开—生态环境局—法定主动公开内容）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

- 2.签订合同

- （1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

- （2）成交供应商须在成交通知书发出之日起三个工作日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

- （3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在海门市场的政府采购资格。

- （4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在海门市场的政府采购资格。

- 七、其它相关说明：

- 1、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在宣布中标结果后向招标代理人支付，招标代理服务费按照苏招协（2022）002号文规定标准的30%收取。评标费用按实收取，由中标单位现场支付。以上费用均包含在投标报价中。

- 2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 3、成交单位在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目组成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交单位对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

- 4、响应供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

- 5、应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 八、合同履约期限：本项目服务期限为1年，自2023年6月6日至2024年6月5日止。如成交供应商在合同期内服务质量高，经采购单位考核合格，在合同价格等所有条款不发生变化的情况下，双方可协商续签下一年合同，续签合同最多不超过两次。

- 注明：以上的合同金额若在下一年续签时，与下一年财政预算压减有冲突的，采购人将根据新的预算重新采购。

九、本项目运维考核表，详见如下：

- 南通市海门生态环境局水平固定式汽柴油一体综合遥感监测系统运维考核表

- 运维商：                                 考核时间：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检现场或远程每天一次；内容：检查主要遥测主机、副机、工控机运行情况、硬盘空间等是否可正常工作。 | 15 | 未按要求完成的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 2 | 每周对遥测系统标定校准进行检查，发现故障及时修复。 | 10 | 检查发现少做未做的，一次扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 每周检查空调系统，及时清洗滤网，确保空调正常使用 | 5 | 未按要求完成的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 根据市局要求每周整理并提交数据周报 | 15 | 少做或无故拖延一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 设备故障时需及时响应，确保2小时到达现场，一般故障2小时内修复；如发生重大故障或需更换重要部件，应及时采购，维修时间不超过5个工作日，并将情况和进度及时向分管领导汇报 | 10 | 未按要求完成的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 6 | 每季度对遥测主机系统维护及定期对遥测数据进行人工筛查，剔除误判数据，发现数据异常及时校准，确保检测数据准确可靠 | 10 | 未按要求完成的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 7 | 每个季度对遥感设备包括工控机、摄像系统、速度传感器、车辆识别系统进行系统维护 | 5 | 未按要求完成的每次扣1.5分，扣完为止 |  |
| 8 | 按需更换易耗品如紫外光源、绿光光源、红外光源、斩波电机等，确保系统正常运行 | 10 | 未按要求完成的每次扣2分，扣完为止 |  |
| 9 | 按需更换易耗材如标气、干燥剂等，确保系统正常运行 | 10 | 未按要求完成的每次扣2分，扣完为止 |  |
| 10 | 每季度对系统软件和服务器进行维护 | 5 | 未按要求完成的每次扣1.5分，扣完为止 |  |
| 11 | 每季度对系统常规硬件保养（系统光路/信号采集/处理系统调整和校准，LED清理及检修） | 5 | 未按要求完成的每次扣1.5分，扣完为止 |  |
| 合计（分） |  |  |  |  |

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

二、开标顺序：资格审查→报价标评审→确定中标候选人

三、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

四、对投标文件的审查及相应的规定

1.下列情况属于重大偏差

⑴ 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章。

⑵ 投标文件载明的询价项目的完成期限超过询价文件规定的期限。

⑶ 明显不符合技术规格、技术标准的要求。

⑷ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合询价文件的要求。

⑸ 投标文件附有采购人不能接受的条件。

⑹ 不符合询价文件中规定的其他实质性要求。

⑺ 投标人所提供资料不真实。

投标文件有上述情形之一的，作废标处理。

2.相应的规定

⑴如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

⑵单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

⑶正本与副本有矛盾的，以正本为准；

⑷若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

⑸投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
    ⑹单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
   五、投标文件的澄清

1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2. 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

六、成交原则

符合采购需求且总报价最低者成交（如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人）。

七、注意事项

1.在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

八、中标通知

《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。

九、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，成交供应商至招标代理单位领取中标通知书，联系电话：0513-69895656。

十、其他注意事项

1. 评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2. 若出现少于三家投标方进行投标的，将采取其他方式询价采购。

3. 投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，询价方均无义务和责任承担相关费用。

4. 不符合询价文件中规定的实质性要求，作废标处理。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购部门在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。合同一式六份（办公室、纪检部门、采购部门、中标单位、财务处、采购人或招标代理单位各一份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购部门不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、验收要求：采购人每半年对运维方开展一次运营维护工作考核，运维方根据考核内容提供相应的佐证材料（加水印图片及文字）。依据上述维护内容的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次大于80分为合格。

三、采购部门故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、付款方式。不响应付款方式的，视同无效投标处理。

- 合同签订生效一个月内，支付合同总价的30%；运维期结束后一个月内支付剩余70%的运维费。每次付款需提供等额增值税发票，且以财务入账为支付条件。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人或招标代理单位有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或招标代理单位提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或招标代理单位或纪委办公室提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或招标代理单位提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人或招标代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或招标代理单位将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或招标代理单位将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或招标代理单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或招标代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-69895668。

第七部分  询价投标文件组成

投标文件由相关附件材料、资质证明材料和报价部分组成

（一）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表人为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2023年02月至2023年04月单位为其缴纳的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供授权代表的社保证明（新成立公司或新进公司的则提供公司成立或进入以来至2023年04月的社保证明） |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 7 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供《投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函》 | 第 页 | 格式见附件 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 | 第 页 | 格式见附件 |
| 9 | 对投标供应商其他要求的证明文件 |  | 第 页 |  |
| 响应报价表 |  | 格式见附件 |  |  |

（二）投标文件的份数和签署

1.投标人必须编制壹份投标“正本”、二份投标“副本”。“正本”与“副本”如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签名。

相关资质证明材料

为方便评委评审，请投标人按询价文件要求中所涉及的文件顺序进行编制，可以补充相关材料。

评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

响应文件格式

### 封面

响应文件

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应供应商名称：

日       期：

## 1、投标承诺函

南通市海门生态环境局：

依据贵单位                                 （采购项目名称及项目编号）项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，提的所有原件及复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.投标文件有效期为开标之日起60日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务，保证在询价文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                   年  月  日

2、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书

南通市海门生态环境局：

兹授权                          （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                            （采购项目名称及项目编号）项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：    职务：     联系电话：

手机：

身份证号码：

详细通讯地址：             邮政编码：           传真：

单位名称（公章）：             法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注：参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 4、诚信承诺函

南通市海门生态环境局：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位郑重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意接受招标人和政府采购监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加              （项目名称），                 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

6、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员      人，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 7、响应单位报价表

项目编号：

| 采购项目名称 | 南通市海门生态环境局水平固定式汽柴油一体综合遥感监测系统运维服务采购项目 |
| --- | --- |
| 发票类型 | 增值税【 】发票 |
| 税率 | 【 】% |
| 服务时间 | 2023年6月6日至2024年6月5日止。 |
| 投标报价 | 大写：人民币 小写：￥ 元 |
| 备注 | - 投标报价包含但不限于投标报价包括人工、差旅、备件、耗材、税金、使用培训、会务费、技术指导（含现场服务、领导汇报等）、日常维护费、电费、网络费、公司的税金、招标代理费用及其他各种费用，费用一次包定不再增加。 - 我单位完全接受本项目询价文件的所有要求，并按要求执行到位。 |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

响应供应商全称（盖章）：

日期：    年   月   日