南通市海门区政府采购招标文件

项目名称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

采购单位：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）

代理机构： 南通万隆工程管理有限公司

二○二四年 十月十日

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目的潜在供应商应从南通市海门区人民政府网下载招标文件，并于2024年10月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、项目类型：工程

4、项目所属行业：建筑业

5、预算金额：99942.34元

6、最高限价：99942.34元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

7、采购需求：详见项目需求

8、本项目（是/否）接受联合体 ：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3、本项目的特定资格要求：①投标单位必须具有独立法人资格和具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证（提供相应证书）；

②投标项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员。（提供相应证书、有效用工合同及投标企业为项目负责人缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明；新入职的员工提供用工合同及新员工自进入公司至今的养老保险缴费证明）。

注：1.拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

2. 招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、招标文件获取：

时间：2024年10月10日至2024年10月21日止

符合招标条件的供应商如决定参与投标，登录南通市海门区人民政府官网（http://www.haimen.gov.cn/）—政府信息公开—部门（单位）信息公开—民政局—法定主动公开内容—政府采购栏，并下载采购招标文件。

四、投标保证金：免收。

五、投标截止及开标时间：2024年10月21日上午09:00（北京时间）。

六、递交投标文件、开标地点：南通市海门区民政局10楼会议室。

特别提醒：逾期送达将拒收

七、其他补充事宜

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）

联系方式：蔡女士 0513-82212868

2.采购代理机构信息

名    称：南通万隆工程管理有限公司

联系方式： 黄女士  0513-82185019，19851046861

- 采购项目需求

- 第一章  采购项目内容与技术需求

- 一、采购项目范围：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目。

- 二、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修工程 |  |  |  |
| （1） | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、拆除门洞 2、部位：淋浴间、观察室、男休息室 3、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑 | m3 | 4.74 |
| 2 | 女休息室新增卫生间原地面凿除 | 1、拆除卫生间地面 2、部位：女休息室卫生间 3、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑 | m2 | 9.78 |
| 3 | 垃圾清理 | 1、垃圾清理出场 2、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | 项 | 1 |
| （2） | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3、部位：女休息室卫生间 | m3 | 3.27 |
| （3） | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：1200*2200mm 2、木质成品门，带门套，含五金 3、部位：淋浴间、观察室、男休息室 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 7.92 |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、铝合金平开半玻门，钢化玻璃，含门套、五金锁具等 3、部位：女休息室卫生间 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 3.96 |
| 3 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：1200*600mm 2、框、扇材质：铝合金推拉窗 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、6mm 4、部位：女休息室卫生间 5、具体做法根据业主要求 | m2 | 1.44 |
| 4 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、防盗门 3、部位：根据业主要求 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 5.94 |
| 5 | 防盗窗 | 1、防盗窗 2、部位：根据业主要求 3、具体做法根据业主要求 | 樘 | 16 |
| （4） | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：结合实际现场综合考虑 2、结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300，颜色根据业主要求 | m2 | 9.78 |
| （5） | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚水泥砂浆抹灰 2、部位：女休息室卫生间 | m2 | 54.52 |
| 2 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 2、干粉型粘结剂 3、具体规格及颜色根据业主要求 4、部位：女休息室卫生间 | m2 | 14.44 |
| （6） | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆 | 1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆3遍 4、部位：女休息室卫生间 | m2 | 28.89 |
| （7） | 其他工程 |  |  |  |
| 1 | 衣柜 | 1、盥洗室原洗手台两侧加柜子 2、材质及规格尺寸根据业主要求 | 个 | 2 |
| 2 | 晒衣场地 | 1、C30混凝土地面 2、100mm厚 3、含周四模板支拆 4、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | m2 | 39.33 |
| 3 | 原房间物品搬运费 | 1、原房间物品搬运费 2、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | 项 | 1 |
| 4 | 护理洗澡床 | 1、护理洗澡床 2、具体款式根据业主要求 | 张 | 1 |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| （1） | 电气 |  |  |  |
| 1 | 管线 | 1、消防喷淋改造（包含管路、阀门、支架、刷漆、喷淋头等采购及安装）；强弱电改造（包含管路、线缆、开关面板灯具安装、支架等采购及安装);给排水（包含管路、管件、阀门等采购及安装） 2、满足通水通电及业主要求 | m2 | 576.4 |
| 2 | 感应器更换 | 1、拆除原男厕所感应器更换手动式 | 个 | 1 |
| 3 | 洗手台更换 | 1、拆除盥洗室原洗手台更换同槽式 | 个 | 1 |
| 4 | 马桶 | 1、马桶（包含软管、角阀、密封圈等） | 只 | 2 |
| 5 | 洗手盆 | 1、洗手盆（包含软管、角阀、龙头等） | 只 | 2 |

注1、投标单位必须自行踏勘现场，结合现场实际合理报价，结算时工程量按实调整，全费用单价不予调整。

- 本工程投标报价为全费用单价报价。包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、因施工损毁室内装修，房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；如遇特殊原因不能实施的，结算时，承包人应无条件按投标单价在结算总价中予以扣除。

- 3、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按无效标处理。

三、编制依据：

1．根据业主要求；

2．执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号；

3．增值税按苏建函价（2019）178号文件；

4．人工工资调整按苏建函价（2024）348号文件；

5．最高投标限价中材料单价按《海门区建设工程造价信息》2024年第9期信息价（海建价[2024]9号文件）、2024年第10期信息价（海建价[2024]10号文件）、《南通市建设工程造价信息》2024年第10期信息价（通建价[2024]40号文件）及市场询价。

- 第二章 采购项目商务要求

- 一、服务时间、地点、质量要求：

- 1、服务时间：30日历天。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、质量要求：合格。

4、承包方式：包工包料

二、付款方式：

不设预付款，待工程竣工验收合格后在2025年六月底支付至合同价的60%，审计结束后在2025年底付至审定价的90%，余款在2026年六月付清（以上均不计息）。双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

三、质保期：本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

四、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在中标价中，不再另行计算。

- 五、其他

1.本项目在原有项目上维修改造，实际拆除内容及工程量以实际现场拆除为准。

2.具体做法根据甲方要求需自行勘察现场；

3.现场实际施工，材质以甲方要求为准；

4.乙方应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制方案，并作出报价；

5.对甲方所列的措施项目，乙方可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改甲方已列措施项目；

6.施工材料须经甲方确认，经检测合格后方可进场；

7.本工程招标控制价已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法；

8.投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

六、其它相关说明：

1、中标供应商在领取中标通知书前须按招标文件规定缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前汇到招标人指定账户。在履约结束经采购人验收合格后一个月内无息返还。如达不到合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

2、本项目投标有效期为开标之日后六十（60）天。

3、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。

4、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出，本项目的招标代理费为人民币3000元，中标人在开标结束后即向招标代理人支付。

- 第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1. 招标采购文件由招标方负责解释。

2. 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

3.采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.招标人视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1. 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2. 投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标供应商携带相关原件用于备查。任何原因导致评委看不清楚或无法查看，且现场无法提供原件备查的，后果由供应商自负。

### 3. 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标文件分两部分组成：资格审查商务技术标文件、开标一览表；资格审查商务技术标文件中均不得含有任何报价的内容，否则作废标处理。

（5）投标人应将本项目投标文件密封。

（6）开标一览表（报价表）三份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（7）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4. 投标报价

（1）本项目投标报价：包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、因施工损毁室内装修，房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；如遇特殊原因不能实施的，结算时，承包人应无条件按投标单价在结算总价中予以扣除。

（2）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

（3）投标报价超过最高限额的为无效投标。

## 四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

## 第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.成交通知

（1）成交结果确定后，将在指定媒体上公告1个工作日。由采购单位向中标方签发《成交通知书》，《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人和中标人依法承担法律责任。

（2）未收到《成交通知书》的投标人默认为未中标人，采购单位不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

1.综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为成交供应商，如出现最高分相同时以投价低的供应商为成交供应商，如报价也相同时则进行继续报价，报价低的为中标供应商。

(一)商务技术分：70分

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 9分 | 2020年1月1日以来，投标人承担过工程施工或改造业绩的，有一个得3分，最多得9分，没有的不得分。（时间以工程竣工验收报告时间为准，须同时提供施工合同、工程竣工验收报告复印件并加盖公章，缺一不可） |
| 2 | 项目负责人实力 | 4分 | 拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称的得4分。（提供以上相关人员证书复印件并加盖公章） |
| 3 | 拟派项目组成员实力 | 18分 | 拟派项目组其他成员（项目负责人除外）： ①具有建筑工程专业注册建造师壹级资质并同时具备行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）的，每提供一个得3分，最多得9分； 具有建筑工程专业注册建造师贰级资质并同时具备行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）的，每提供一个得2分，最多得6分； ②具有高级及以上工程师职称的，每提供一个得3分，最多得9分； 具有中级工程师职称的，每提供一个得1分，最多得3分。 （本项累计最多得18分，以上证书须注册在本投标单位且为本投标单位的正式人员。相同人员不重复得分，同时具备的按最高项计取得分） 注：（1）提供人员配置一览表（格式自拟） （2）提供以上相关人员证书及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料复印件并加盖公章。 （3）项目组成员为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。 |
| 4 | 企业管理体系 | 3分 | 投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高3分。（提供相关证书复印件并加盖公章） |
| 5 | 实施方案 | 10分 | 施工组织总体方案、工程进度计划与质量控制方案详细全面，具有可行性，符合招标文件要求： 方案合理可行性高的得10分，方案基本合理可行性一般的得7分，方案粗糙、可行性较一般的得4分，方案不够清晰准确的得1分，不提供不得分。 |
| 6 | 质量管理措施 | 8分 | 结合本项目实际情况，制定合理的质量管理措施： 质量管理措施合理可行性高的得8分，质量管理措施基本合理可行性较高的得6分，质量管理措施粗糙、可行性一般的得4分，质量管理措施不够合理、可行性不高的得2分，不提供不得分。 |
| 7 | 工期保证措施 | 6分 | 工期保证措施及具体方案。投标人根据项目特征，提供详细工期安排计划及网络图或横道图，以及材料、设备分析表，计划合理，保证措施切实可行。 方案严谨合理、可行性强的6分，方案较为合理、可行性较强的得4分，方案一般、可行性一般的得2分，方案不可行的得1分，不提供不得分。 |
| 8 | 安全管理措施 | 6分 | 结合本项目实际情况，制定安全文明施工措施及特殊情况下的保障措施： 安全管理措施合理可行性高的得6分，安全管理措施基本合理可行性一般的得4分，安全管理措施粗糙、可行性较一般的得2分，安全管理措施不可行的得1分，不提供不得分。 |
| 9 | 应急管理措施 | 6分 | 结合本项目，制定应急预案：方案合理可行性高的得6分，方案基本合理可行性一般的得4分，方案粗糙、可行性较一般的得2分，方案内容不可行的得1分，不提供不得分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好成交公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

- 合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、成交供应商应在成交公告后三日内领取《成交通知书》，在三十日内与采购单位签订采购合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

拟签订的合同文本

甲方(发包人)：                           签订地点：

乙方(承包人)：                           签订时间：

根据南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目名称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

二、项目内容：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目，详见清单。

三、项目承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：         万元，详见全费用综合单价明细表。

五、工期要求：30日历天。

六、质量要求：合格

七、技术标准：乙方对质量负责的条件和期限:材料质量必须符合国家或相关行业标准要求;工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

八、质保期：本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

九、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十、履约保证金：

本项目履约保证金为     万元（保证金为合同价的5%），乙方在领取中标通知书前须按规定缴纳履约保证金，在履约结束经甲方验收合格后一个月内无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十一、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

十二、其他：

1.本项目在原有项目上维修改造，实际拆除内容及工程量以实际现场拆除为准。

2.具体做法根据甲方要求需自行勘察现场；

3.现场实际施工，材质以甲方要求为准；

4.乙方应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制方案，并作出报价；

5.对甲方所列的措施项目，乙方可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改甲方已列措施项目；

6.施工材料须经甲方确认，经检测合格后方可进场；

7.本工程招标控制价已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方式采用一般计税法；

8.乙方应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，乙方均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

十三、其他要求：

1.本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

2.乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在5%内的，审计费由甲方承担；核减率超过5%的，全部审计费由承包人承担。（承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。）

十四、合同价格及付款方式：

1、本合同价款采用全费用综合单价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、因施工损毁室内装修，房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；如遇特殊原因不能实施的，结算时，乙方应无条件按投标单价在结算总价中予以扣除。

⑤所有涉及的检验、检测费由乙方自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用综合单价不作调整，工程量按实结算。

2、付款方式：不设预付款，待工程竣工验收合格后在2025年六月底支付至合同价的60%，审计结束后在2025年底付至审定价的90%，余款在2026年六月付清（以上均不计息）。双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以乙方开具发票并交甲方方财务入账为必要条件。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。乙方同意，因其违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等扣款，由甲方直接自工程款中予以扣除。

十五、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.02%向乙方支付违约金。

2、乙方的违约责任：

（1）除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，乙方应向甲方按照1000元/日的标准支付违约金，延误工期超过10天的甲方有权解除合同，其完成的合格工程量一律按80%进行结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

（4）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改。

（5）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，由乙方自行负责；

（6）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

（7）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款。

（8）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除。

（9）乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

十六、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十七、本项目委托监理的职权:监理单位除按规定和本合同以及投标文件确认的内容进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对乙方通过本合同的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量等进行监理。

十八、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十九、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

二十、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：                乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本两份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件2：

安全生产合同

发包人(全称)：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）

承包人(全称)：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本肆份，共计陆份。

甲方：（公章）                            乙方： 公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

附件3：全费用报价清单明细表

第六部分  质疑提出

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：         联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表人为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明；新入职的员工提供用工合同及新员工自进入公司至今的养老保险缴费证明） | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 有效的营业执照副本 | 营业执照复印件 | 第 页 |  |
| 6 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 7 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供声明函 | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 | 第 页 |  |
| 9 | 投标人建筑企业资质动态监管结果 | 投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管结果均不处于不合格状态 | / | 招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，资格审查不通过。 |
| 10 | 本项目特定资格要求 | 详见采购公告 | 第 页 | 详见采购公告 |
| 11 | 对投标供应商其他要求的证明文件 |  | 第 页 | 见项目需求 |
| 12 | 商务技术方案 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 开标一览表 |  | 须单独密封 |  |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件（资格审查商务技术部分）内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《开标一览表》等格式详见附件。

（3）第1-12项为资格审查商务技术部分，开标一览表部分单独密封。

正（副）本

项目名称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

（资格审查商务技术方案或开标一览表）

投

标

文

件

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期：         年         月          日

- 投标承诺函

南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）：

依据贵单位南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目，我方授权         （姓名） （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我公司承诺本次投标中拟派的项目团队人员为投标企业正式人员，中标后不转包、分包本项目。

5. 投标有效期为开标之日后六十（60）天。

6.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）           授权代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                     ，联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权书

南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）：

兹授权                        （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目       （采购项目名称)的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）：

我单位参与贵单位组织的南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目                 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交公告发出之日起3天内领取成交通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年   月   日

南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

开标一览表

投标单位：（盖章）

| 项目名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目 | 99942.34 |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2024年   月    日

以下内容为开标时填写：

现场最终报价：

最终报价为：

签字：

日期：  年  月  日

分项报价根据最终报价同比例下浮。

全费用清单报价明细表

项目名称：南通市海门区未成年人保护中心（南通市海门区社会福利院）采购未保楼改造项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、拆除门洞 2、部位：淋浴间、观察室、男休息室 3、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑 | m3 | 4.74 |  |  |
| 2 | 女休息室新增卫生间原地面凿除 | 1、拆除卫生间地面 2、部位：女休息室卫生间 3、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑 | m2 | 9.78 |  |  |
| 3 | 垃圾清理 | 1、垃圾清理出场 2、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | 项 | 1 |  |  |
| （2） | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3、部位：女休息室卫生间 | m3 | 3.27 |  |  |
| （3） | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：1200*2200mm 2、木质成品门，带门套，含五金 3、部位：淋浴间、观察室、男休息室 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 7.92 |  |  |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、铝合金平开半玻门，钢化玻璃，含门套、五金锁具等 3、部位：女休息室卫生间 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 3.96 |  |  |
| 3 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：1200*600mm 2、框、扇材质：铝合金推拉窗 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、6mm 4、部位：女休息室卫生间 5、具体做法根据业主要求 | m2 | 1.44 |  |  |
| 4 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2、防盗门 3、部位：根据业主要求 4、具体做法根据业主要求 | m2 | 5.94 |  |  |
| 5 | 防盗窗 | 1、防盗窗 2、部位：根据业主要求 3、具体做法根据业主要求 | 樘 | 16 |  |  |
| （4） | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：结合实际现场综合考虑 2、结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300，颜色根据业主要求 | m2 | 9.78 |  |  |
| （5） | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm厚水泥砂浆抹灰 2、部位：女休息室卫生间 | m2 | 54.52 |  |  |
| 2 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm 2、干粉型粘结剂 3、具体规格及颜色根据业主要求 4、部位：女休息室卫生间 | m2 | 14.44 |  |  |
| （6） | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆 | 1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆3遍 4、部位：女休息室卫生间 | m2 | 28.89 |  |  |
| （7） | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 衣柜 | 1、盥洗室原洗手台两侧加柜子 2、材质及规格尺寸根据业主要求 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 晒衣场地 | 1、C30混凝土地面 2、100mm厚 3、含周四模板支拆 4、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | m2 | 39.33 |  |  |
| 3 | 原房间物品搬运费 | 1、原房间物品搬运费 2、投标单位自行踏勘现场，结合实际现场综合考虑，需满足业主要求 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 护理洗澡床 | 1、护理洗澡床 2、具体款式根据业主要求 | 张 | 1 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线 | 1、消防喷淋改造（包含管路、阀门、支架、刷漆、喷淋头等采购及安装）；强弱电改造（包含管路、线缆、开关面板灯具安装、支架等采购及安装);给排水（包含管路、管件、阀门等采购及安装） 2、满足通水通电及业主要求 | m2 | 576.4 |  |  |
| 2 | 感应器更换 | 1、拆除原男厕所感应器更换手动式 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 洗手台更换 | 1、拆除盥洗室原洗手台更换同槽式 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 马桶 | 1、马桶（包含软管、角阀、密封圈等） | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 洗手盆 | 1、洗手盆（包含软管、角阀、龙头等） | 只 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注1、投标单位必须自行踏勘现场，结合现场实际合理报价，结算时工程量按实调整，全费用单价不予调整。

- 2、本工程投标报价为全费用单价报价。包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、因施工损毁室内装修，房屋等的修复费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；如遇特殊原因不能实施的，结算时，承包人应无条件按投标单价在结算总价中予以扣除。

- 3、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按无效标处理。

- 投标单位（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日