
附件

区级挂牌督办整改重大事故隐患名单

	序号
	隐患单位
	具体隐患问题
	督促整改地区   （单位）
	整改时限

	1
	南通市海门区开福寺
	开福寺地下消防水泵损坏导致场所内所有消防栓不出水，且场所未按规定编制灭火和疏散应急预案，如若突发火灾等情况无法及时有序进行灭火救援，易造成人员伤亡。
	民宗局
	2026年5月31日前

	2
	海门港新区敬老院
	火灾发生时消火栓、自动喷水灭火系统等形同虚设，无法开展有效扑救，易造成人员伤亡。
	民政局
	2026年6月30日前

	3
	 南通华荣建设集团有限公司
	半导体制造设备生产及系统集成项目，危大工程连廊部位模板支撑体系未组织验收，若工程不合格易发生坍塌等事故。
	住建局
	2026年5月25日前

	4
	南通市海门飞鹤公共交通   有限公司
	苏FVA046车辆怠速过程中发动机异响，车辆尾部冒黑烟，行驶过程中突然熄火，易引发交通安全事故。
	交通运输局
	2026年5月26日前

	5
	南通烟伙里餐饮服务有限公司
	餐饮经营主体同时具有卡拉ok、歌舞表演等娱乐功能的，未取得文化娱乐部门相关许可，未向消防部门申请公众聚集场所投入营业、使用前消防安全检查。因属人员密集场所，易引发消防安全事故。
	海门街道
	2026年5月31日前

	6
	南通大侓机电设备有限公司
	天然气管道缺少管道压力高低压监测报警装置和联锁切断阀，一旦燃气管道运行异常，极易引发天然气泄漏、回火、爆管、爆炸、重大火灾。
	包场镇
	2026年5月31日前

	7
	南通大侓机电设备有限公司
	压铸区电炉壳有积水，可能引发高温汽化爆炸、熔融金属喷溅、漏电触电等，造成炉体爆炸、人员受伤。
	包场镇
	2026年5月31日前

	8
	常乐镇官公河村官公河2号桥
	常乐镇官公河2号桥桥头石碑损坏，易发生失足坠落等事故。
	常乐镇
	2026年5月30日前

	9
	常乐镇麒新村八匡河安南桥
	常乐镇河北路八匡河安南桥桥栏杆中部断裂，易发生失足坠落等事故。
	常乐镇
	2026年5月30日前

	10
	南通隆腾机械设备有限公司
	熔炼区域管道和抛丸机共用一条管道，抛丸机管道内的铝粉尘极易被高温引爆造成回火、爆管、爆炸、重大火灾。
	悦来镇
	2026年5月25日前

	11
	南通嘉骏铸造有限公司
	厂房熔炉吊运区域有积水，可能引发高温汽化爆炸、造成熔融金属喷溅，人员受伤，引起火灾。
	悦来镇
	2026年5月25日前

	12
	海门区四甲镇希沟桥
	希沟桥年代久远，桥体老化严重、桥栏杆破损，易发生交通安全事故。
	四甲镇
	2026年12月30日前

	13
	海门区四甲镇三余套闸桥
	三余套闸桥年代久远，桥体老化严重、桥栏杆破损，易发生交通安全事故。
	四甲镇
	2026年12月30日前

	14
	海门区余东镇新宇村季家桥
	季家桥桥面及栏杆破损，车辆行驶易加剧损坏，电瓶车行驶易造成剧烈颠簸，引发交通安全事故，栏杆破损易造成人员坠落伤害事故。
	余东镇
	2026年6月30日前


— 12 —


