
附件

区级挂牌督办整改重大事故隐患名单

	序号
	隐患单位
	具体隐患问题
	督促整改地区   （单位）
	整改时限

	1
	包场镇模范村运北河桥
	运北河桥桥头东北侧一段护栏缺失，行人车辆通过时，易引发人、车交通安全事故。
	包场镇
	2026年2月10日前

	2
	包场镇天西村运南河桥
	运南河桥桥头南侧一段护栏缺失，行人车辆通过时，易引发人、车交通安全事故。
	包场镇
	2026年2月10日前

	3
	临江镇立周村立周竖中心桥
	立周竖中心桥一侧水泥桩护栏被撞毁，行人车辆通过时，易引发人、车交通安全事故。
	临江镇
	2025年12月30日前

	4
	海门市雍君红木家具厂
	喷漆房未安装可燃气体报警装置，无法及时预警浓度超标风险，易发生火灾爆炸等安全生产事故。
	三厂工业园区
	2026年1月10日前

	5
	海门区鑫杰红木制品厂
	北侧喷漆房未安装可燃气体报警装置，无法及时预警浓度超标风险，易发生火灾爆炸等安全生产事故。
	三厂工业园区
	2026年1月10日前

	6
	南通市海门区日不落家纺 科技有限公司
	原有消防设施不满足设计要求，未按规定设置自动喷水灭火系统。
	三星镇
	2026年1月31日前

	7
	海门依伟达家用纺织用品厂
	原有消防设施不满足设计要求，未按规定设置自动喷水灭火系统。
	三星镇
	2026年1月31日前

	8
	常乐镇麒新村繁西中心路 繁西桥
	桥护栏露筋，行人车辆通过时，易引发人、车交通安全事故。
	常乐镇
	2025年12月30日前

	9
	常乐镇麒新村麒新桥
	桥柱头损坏，行人车辆通过时，易引发人、车交通安全事故。
	常乐镇
	2025年12月30日前

	10
	正余镇新和村正新桥
	桥面连接处出现路面破损，易引发路面坍塌及交通安全事故。
	正余镇
	2025年12月30日前

	11
	余东镇旭宏村十组新海路
	新海路路面塌方，不满足车辆通行安全要求，易发生交通安全事故。
	余东镇
	2025年12月30日前

	12
	新江科技(江苏)有限公司
	3台储气罐（压送罐）存在产品缺陷超过制造合格标准的情况，易发生储气罐泄漏爆炸等安全事故。
	市监局
	2026年1月15日前

	13
	南通区域供水通汇线改造工程三标段项目
	洪港水厂至海门青西河二号桥基坑侧壁出现流土，易引发坍塌等安全事故。
	住建局
	2025年12月30日前


— 12 —


