海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）教室护眼灯具项目采购招标文件（重新招标）

项目名称：海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）

采购编号： HZT2009RJ003

采购内容：教室护眼灯具采购

一、投标须知：

1.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次采购活动事项有疑问的，请将书面询问文件于本项目投标截止时间2日前，送至南通市海门区政府投资项目工程建设中心（江苏省南通市海门区北京中路588号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何书面询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2.最高限价为 64570.7 元。（高于限价，按废标处理。）

二、投标人的基本要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告承诺函，新成立单位提供本年度承诺函）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（网站查询）

三、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

四、项目采购需求—材料设备清单、技术参数、质量、交货及售后、报价和其他要求：

（一）材料设备清单：

| 序号 | 材料设备名称 | 图例 | 规格、安装方式 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能筒灯—LED |  | 规格：1x8w（仅供参考，具体以技术参数要求为准）； 安装形式：嵌顶安装。 | 欧普照明—欧普照明股份有限公司； 雷士照明—雷士照明控股有限公司； 三雄极光—广东三雄极光照明股份有限公司 | 195套 |  |  | 6号楼美术教室、7号楼科学实验室 |
| 2 | 条形灯—LED光源 |  | 规格：1x24w（仅供参考，具体以技术参数要求为准）； 安装形式：嵌顶安装。 |  | 38套 |  |  | 6号、7号、8号楼美术教室、科学实验室、音乐教室 |
| 3 | 方形节能灯-内置LED光源 |  | 规格：1x36w（仅供参考，具体以技术参数要求为准）； 安装形式：嵌顶安装。 |  | 83套 |  |  | 7号楼计算机网络教室 |
| 4 | 圆形节能筒灯-LED |  | 规格：1x15w（仅供参考，具体以技术参数要求为准）； 安装形式：嵌顶安装。 |  | 44套 |  |  | 8号楼音乐教室 |

注1：投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间2日前以书面形式（申请报告须加盖单位公章，注明联系人姓名电话）向招标单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于招标单位建议品牌的相关证明材料，经招标单位组织专家论证，确认该品牌产品符合本项目相关要求的，将由招标单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

注2：使用部位仅供参考，具体以现场实际为准。

注3：上述为暂定数量，最终按确认后的实际供货数量及中标单价进行结算。

（二）技术参数要求：

根据《苏教体艺函<2022>37号》文件，确保义务教育学校教室照明卫生达标率100%，所有灯具应满足如下要求：

教室照明产品应满足以下主要技术指标：（所有产品必须通过CCC认证）

| 产品名称 | 功率 | 显示指数Ra | 光效lm/W | 6000小时光通维持率 | 防护等级 | 蓝光危害等级 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装式教室灯 | ＜45W | ＞90 | ＞75 | ＞92％ | ≥IP40 | RG0 | 无危害 |
| 嵌入式教室灯 | ＜45W | ＞90 | ＞75 | ＞92％ | ≥IP40 | RG0 | 无危害 |
| 黑板灯 | ＜45W | ＞90 | ＞75 | ＞92％ | ≥IP40 | RG0 | 无危害 |

教室照明质量应满足以下主要技术指标：（维护系数取0.8，初始平均照度≥维持平均照度÷0.8）

| 场所 | 参考面 | 平均照度Lx | 统一眩光值UGR | 显色指数Ra | 照度均匀度U0 | 色温K | LPD（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、专用教室（科学实验室、音乐教室、课程活动中心、标本室、劳动/实践教室） | 课桌面 | ≥300 | ＜19 | ＞90 | ≥0.7 | 4300-5300 | 7 |
| 美术教室、计算机教室 | 0.75m水平面 | ≥500 | ＜19 | ＞90 | ≥0.7 | 4300-5300 | 9 |
| 教室板书区 | 板书区域 | ≥500 |  | ＞90 | ≥0.8 | 4300-5300 |  |

普通教室灯具在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应不大于下表的限值要求：

| 项目 | 光输出波形频率f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f≤10Hz | 10Hz＜f≤90Hz | 90Hz＜f≤3125Hz | f＞3125Hz |
| 波动深度限值％ | 0.1 | f×0.01 | f×0.032 | 免除考核 |

检测方法按GB40070-2021或IEEEStd1789-2015规定。

其它未尽事宜，请按国家和行业有关标准和规范执行（以高标准为准）。

（三）产品质量要求：

1.质量合格（质保期 3年）。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和技术参数的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（四）交货及售后要求：

1、供货时间：合同签订后20天。

2. 中标公示结束后7日内提供所投产品样品各一套及真实有效的国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。检测报告中应体现招标文件中要求的相关技术参数。不能提供或提供不符合要求的则招标方有权废除该供应商中标资格。

3.交货地点及售后：投标人根据采购人要求提供材料设备到海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）工地现场指定地点，并应提供3年的质量保证期。时间从项目验收通过之日算起。

（五）报价要求：

1.投标价格包含材料设备（含辅助材料设备）的提供、运输、装卸、售后服务与质保等费用在内，本次报价不因市场变化因素而变动。投标报价精确到元。（不含税费及安装费用，税金由合同甲乙双方自行协商。）

2.各投标人严格按照材料（设备）清单报价（材料设备报价单格式详见附件）。报价时须注明所投产品的品牌、技术参数等，所投产品的品牌、技术参数不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。

3.投标人制作投标文件时应仔细研究项目需求。不能简单照搬照抄采购文件中的技术参数要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄采购文件中的技术参数要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物与采购文件中的技术参数要求不同的，必须在《产品技术偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

4. 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

5.投标报价中的计价一律采用人民币。若投标总价与单价不一致，以单价修正总价；大写与小写不一致，以大写为准。

五、投标文件制作、格式：

（一）、投标文件的制作

1. 投标人的投标文件分二包密封，一包资格审查文件（A）、一包商务标（B）。投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

2.所有包封都应写明招标单位名称和招标材料名称，并在密封处加盖投标人公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.投标文件如有修改，修改处应加盖投标人公章或由委托代理人签字或盖章。

（二）、投标文件的格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件1 |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  | 第 页 | 格式见附件2 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 格式见附件3,法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2024年11月至2025年4月单位为其缴纳的至少一个月的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 格式见附件4 |
| 6 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的法人营业执照复印件，复印件加盖公章 | 第 页 |  |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度的财务状况报告承诺函 | 第 页 | 新成立单位提供本年度承诺函，格式详见附件5 |
| 8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 | 第 页 | 格式见附件6 |
| 9 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 第 页 |  |
| 10 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录的书面声明 |  | 格式见附件7 |
| 11 | 所投产品技术偏离表 |  | 第 页 | 格式见附件8 |
| 12 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 投标报价一览表 |  | 须单独密封 |  | 格式见附件9 |

单位名称（公章）       法定代表人或被授权人（签字）            年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）请将1至12项及本投标目录装订于资格审查文件内。投标报价一览表装订于商务标内。

六、无效投标的情形

投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标文件未按规定要求编制的；

（2）未盖投标人公章或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴或须经法定代表人（或委托代理人）签字处未签字的；

（3）无法定代表人出具的授权委托书的；

（4）投标保证金未按本招标文件规定提交的；

（5）投标人向招标人提供虚假资料的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（7）投标有效期未按招标文件要求的；

（8）投标报价高于或等于投标最高限价的。

（9）供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

八、付款方式：

江苏华捷园林建设有限公司向中标单位支付设备款。

供货完毕经验收合格后支付至教室护眼灯具合同价的80%；海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）施工总承包审计结束付至教室护眼灯具审定价的97%，余款在质保期（3年）满后付清（不计息）。

九、评标办法：

符合招标文件需求，且报价最低者为中标候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

评标委员会根据本项目招标文件规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新招标。

十、履约保证金

1.履约保证金：中标供应商需在中标后向江苏华捷园林建设有限公司缴纳履约保证金，履约保证金的形式：采用现金（现金方式包含银行转账、网银、电汇、数字人民币等）或保函。均应满足财务及汇入银行的有关规定。履约保证金为合同价的5%。中标供应商须在签订合同前足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。供货完成后中标供应商凭验收报告办理合同履约金退还手续。

注：中标供应商必须以企业法人身份提交履约保证金。

十一、开标时间、地点：

时间：2025年5月23日 上午9: 00

地点：南通市海门区政府投资项目工程建设中心一楼110会议室（江苏省南通市海门区北京中路588号）

十二、拟签订的合同条款详见附件（中标单位与江苏华捷园林建设有限公司签订合同）

江苏华捷园林建设有限公司

南通市海门区政府投资项目工程建设中心

2025 年5月15日

## 附件1：

## 投标承诺函

南通市海门区政府投资项目工程建设中心：

依据贵单位 （采购项目名称及项目编号)项目招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）   授权代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

## 附件2：

## 法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

## 附件3：

## 法定代表人授权书

南通市海门区政府投资项目工程建设中心：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：联系电话：手机：

身份证号码：

详细通讯地址：邮政编码： 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

## 附件4：

## 诚信承诺函

南通市海门区政府投资项目工程建设中心：

我单位参与贵单位组织的（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

## 附件5：

- 上一年度的财务状况报告承诺函

：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位在收到中标通知书后3日内能提供上一年度的财务状况报告原件给采购人核查，否则，愿意被视为以虚假材料谋取中标。

承诺人：（公章）

附件6

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门区政府投资项目工程建设中心：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年月日

附件7

无重大违法记录的书面声明

南通市海门区政府投资项目工程建设中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中(在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

附件8

所投产品技术偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求的参数 | 所投产品的参数 | 与招标文件相比，所投产品参数偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品 | 详见招标文件 | 均符合招标文件要求 | 所投产品参数均符合招标文件要求 |

注：1、根据本项目采购清单，填写偏离表。

2、参数偏离情况为符合或正偏离的，无须一一列出，只需填写“所投产品参数均符合招标文件要求”即可。

投标单位：（盖章）                     授权代表（签字）：

附件9

海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）

教室护眼灯具项目项目投标报价一览表

（投标报价精确到元）

| 序号 | 材料设备名称 | 图例 | 规格、安装方式 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 投标单价（不含税） | 投标总价（不含税） | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能筒灯—LED |  |  | 自行填报（招标文件内要求的相关技术参数必须体现） |  |  |  |  | 6号楼美术教室、7号楼科学实验室 |
| 2 | 条形灯—LED光源 |  |  | 自行填报（招标文件内要求的相关技术参数必须体现） |  |  |  |  | 6号、7号、8号楼美术教室、科学实验室、音乐教室 |
| 3 | 方形节能灯-内置LED光源 |  |  | 自行填报（招标文件内要求的相关技术参数必须体现） |  |  |  |  | 7号楼计算机网络教室 |
| 4 | 圆形节能筒灯-LED |  |  | 自行填报（招标文件内要求的相关技术参数必须体现） |  |  |  |  | 8号楼音乐教室 |
| 合计： |  | 总价： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：价格包含材料设备（含辅助材料设备）的提供、运输、装卸、售后服务与质保等费用在内，本次报价不因市场变化因素而变动。（不含税费及安装费用，税金由合同甲乙双方自行协商。） 注2：工期为合同签订后20日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）

法定代表人（授权代表）签名：

日期：

附件10：

拟签订的合同文本

甲方(需方)：                              签订地点：

乙方(供方)：                            签订时间：

根据             （项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、货物清单

单位：人民币元

| 序号 | 材料设备名称 | 图例 | 规格、安装方式 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能筒灯—LED |  | 规格：1x8w； 安装形式：嵌顶安装。 |  |  |  |  | 6号楼美术教室、7号楼科学实验室 |
| 2 | 条形吊灯—LED光源 |  | 规格：1x24w； 安装形式：嵌顶安装。 |  |  |  |  | 6号、7号、8号楼美术教室、科学实验室、音乐教室 |
| 3 | 方形节能灯-内置LED光源 |  | 规格：1x36w； 安装形式：嵌顶安装。 |  |  |  |  | 7号楼计算机网络教室 |
| 4 | 圆形节能筒灯-LED |  | 规格：1x15w； 安装形式：嵌顶安装。 |  |  |  |  | 8号楼音乐教室 |
| 合计总金额：人民币（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：使用部位仅供参考，具体以现场实际为准。

注2：上述为暂定数量，最终按确认后的实际供货数量及中标单价进行结算。

二、交货：

1、供货时间：合同签订后20天。

2、交货地点：送到采购单位指定海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）工地现场位置。

三、质量要求：

1.质量合格，符合国家和行业有关标准和规范。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和技术参数的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

四、质保期：本项目免费质保期为3年。时间从项目验收通过之日算起。在免费质保期内，采购人向中标人发出维修通知后，中标人应当及时响应。

五、供货收货要求：供方提出收货书面申请，需方组织相关单位参加收货，供方需提供交货产品相关的产品合格证、证书、检测报告等作为收货依据。各方签字后即表示交货完成，但并不免除任何供方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对需方造成损失的赔偿。供方承担卸货完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。如遇质检部门对产品存在异议的，送检费用由供方负责。

六、付款方式：江苏华捷园林建设有限公司向中标单位支付设备款。供货完毕经验收合格后支付至教室护眼灯具合同价的80%；海门实验学校附属小学聚贤校区（海兴小学）施工总承包审计结束付至教室护眼灯具审定价的97%，余款在质保期（3年）满后付清（不计息）。

七、违约责任

（1）除不可抗力及甲方原因外，乙方未能及时交付材料的，每逾期一日，按合同总额千分之五承担违约金。如逾期七日，甲方除可要求乙方承担合同总额20%违约金外，同时有权解除合同。如导致甲方工期延误等损失大于违约金的，乙方另行赔偿所有损失。

（2）乙方所提交产品的规格、数量、质量中有一项不符合合同约定的，须确保在一个星期内整改完毕。如果在一个星期内整改不到位，除没收乙方的履约保证金，乙方还应按照合同总额的20%承担惩罚性违约金。乙方未完成整改或整改结果得不到甲方认可的，甲方可对有问题的材料设备进行当场退货处理。

（3）乙方应承担的违约金或损失甲方可直接在设备款（材料款）或保证金中扣除。

八、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、保全保险费等）和律师费由败诉方承担。

八、其他约定：

1、联系：

甲方指定本合同联系人：           ，联系电话：             。

乙方指定本合同联系人：           ，联系电话：             。

2、本合同如有未尽事宜或履行过程中出现新情况，双方可以签订补充协议或备忘录予以明确，补充协议或备忘录与本合同具有同等效力。

九、组成本合同的文件包括：

1、本合同条款；

2、 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

3、 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4、供需双方其它按规定约定事宜。

十、本合同由供需双方签字盖章后生效，一式 陆份，甲乙双方各执 叁 份（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                    乙方（供方）（盖章）：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

固定电话：                              固定电话：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订时间：    年    月   日

合同最终稿由供需双方协商后确定。