南通市海门区政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：南通市海门区国强食品站维修改造项目

采购单位：南通市海门区万事瑞食品有限公司

代理机构：南通正元工程项目管理有限公司

二○二四年九月二十三日

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

南通市海门区国强食品站维修改造的潜在供应商应直接从南通市海门区人民政府-政府信息公开-商务局-“政府采购”栏自行下载竞争性谈判文件，并于2024年9月26日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、 项目名称：南通市海门区国强食品站维修改造项目

2、采购方式：竞争性谈判

3、项目类型：工程

4、所属行业：建筑业

5、预算金额：34300.00元

6、最高限价：本项目最高限价为34300.00元，投标报价超过最高限额的为无效投标。

7、采购需求：详见项目需求。

8、合同履行期限：详见项目需求。

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：  本项目为专门面向中小企业采购项目   。

4、本项目的特定资格要求： 无 。

三、获取采购文件

时间：2024年9月23日至2024年9月26日止

地点：供应商直接从南通市海门区人民政府-政府信息公开-商务局-“政府采购”栏自行下载竞争性谈判文件等招标资料。

方式：自行下载

四、响应文件提交

接收时间：2024年9月26日08 点30分至09点00分（北京时间）

截止时间：2024年9月26日09点00分（北京时间）

接收文件地点：南通市海门区镇中路3号三楼（海门市圆梦资产管理有限公司会议室）。

特别提醒：逾期送达将拒收。

招标代理机构联系人：许先生  ，联系电话：13861961599 。

五、响应文件开启时间与地点

时间：2024年9月26日09点00 分（北京时间）

地点：南通市海门区镇中路3号三楼（海门市圆梦资产管理有限公司会议室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门区万事瑞食品有限公司

地址：南通市海门区国强食品站

联系方式：  姜永明  13813778855

2.采购代理机构信息

名称：南通正元工程项目管理有限公司

地址：南通市海门区北海西路99号

联系方式：许先生，13861961599

第二部分  采购项目需求

第一章  采购项目的内容

一、采购范围及内容

本项目实施南通市海门区国强食品站维修改造，具体内容详见采购项目清单。

二、采购项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面拆除 | 1、原有老屋面拆除（包括旧椽子、瓦片、水泥桁料等）； 2、拆除后的废料堆放至房屋内，不得随意丢弃； 3、拆除过程中作好扬尘控制及必要的安全措施。 | m2 | 241.5 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有墙体至1.5m高度左右（包括内侧山墙）； 2、拆除后的废旧砖砌体堆放至内侧（遇外墙有旧门窗需一并拆除）。 | m3 | 23.48 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除1.5m以下墙体墙面抹灰（仅拆除外侧抹灰）； 2、拆除后的垃圾清运至房屋内 | m2 | 96.2 |
| 4 | 钢丝网围挡拆除 | 1、拆除原有北侧钢丝网围挡（有序堆放，后期仍需要施工完成至原样） | m | 30 |
| 5 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖（封门窗洞、围墙及空斗墙修补）； 2、墙体类型：地坪以上200mm厚墙体； 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0级混合砂浆。 | m3 | 8.2 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1、抹灰面层：15mm厚1:1:6混合砂浆面层； 2、抹灰底层：5mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛； 3、基层：砖墙基层。 | m2 | 96.2 |
| 7 | 压顶 | 1、压顶； 2、厚度：5cm； | m3 | 0.74 |
| 8 | 钢丝网围墙（利旧） | 1、钢丝网围挡（利旧） 2、利用原有拆除材料重新制作钢丝网围挡（其中钢丝网需重新制作） 3、如遇立杆损坏或没有的需维修、新增等 | m | 30 |
| 9 | 钢丝网围墙（新增） | 1、钢丝网围挡（新增） 2、高度1.5m，间距3米设置一根立杆，下侧为C25砼基础 3、含挖土、填土等费用在内 | m | 10 |
| 10 | 其他费用 | 1、预算服务等费用（此费用不参与下浮，为固定价，不可修改，否则作废标处理） | 项 | 1 |

第二章  采购项目商务要求

- 一 、采购工期、地点、质量要求：

- （1）服务工期：10日历天。

（2）服务地点：南通市海门区国强食品站。

（3）质量要求：合格。

二、质保期：本项目工程质量保修期为一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、付款方式：本合同不设预付款，待工程竣工并验收合格后付至合同价的80%；审计结束后付至审定价95%，余款待竣工验收合格满12个月后付清。（以上付款均不计利息）。

四、其它相关说明：

1. 中标供应商与采购人签订合同，双方严格履行合同约定条款。

2招标代理服务费应包含在投标报价中。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按3000元计取。

3.投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任

4.若供应商成交后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第三部分 竞谈须知

- 一、谈判文件由采购人解释。

1.供应商在网上下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在开标1日前向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1.采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

3.采购人可视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1.投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

2.投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

3.采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

- 四、投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“响应文件组成”。

特别提示：请响应供应商携带相关原件用于备查。任何原因导致评委看不清楚或无法查看，且现场无法提供原件备查的，后果由供应商自负。

五、 投标文件制作要求：

1.投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

3.投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

4.投标人应将本项目投标文件密封。

5.投标文件分两部分组成：资格审查文件、报价一览表；资格审查文件中均不得含有任何报价的内容，否则作废标处理。

6.开标一览表三份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

7.所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

六、 报价准备

1、本工程投标报价为全费用单价报价，全费用单价含工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、机械进退场费、施工护栏（围挡）、其他措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内。结算时，工程量按实结算，不考虑市场涨跌因素和政策性调整因素，全费用综合单价不作任何调整。

2、本次谈判，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

3、本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

4、本项目最高限价为34300.00元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

七、 履约保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户，在履约结束经发包人验收合格后一个月内无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

八、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

第四部分  竞谈程序和内容

一、组织竞谈

1.成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.竞争性谈判小组的职责：

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、谈判程序、内容

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。谈判时间由谈判小组掌握。

三、评定方法

谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.是否提交响应文件；

2.供应商资格是否符合；

3.响应文件是否完整；

4.响应文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

四、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

五、成交通知书

（1）成交结果确定后，将在指定媒体上公告1个工作日。由采购人向成交方签发《成交通知书》并由代理机构盖章见证，《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交人供应商依法承担法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

（2）未收到《成交通知书》的投标人默认为未成交人，不再以其它方式另行通知。

第五部分  合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、成交供应商应在成交公告后三日内领取《成交通知书》，在三十日内与采购单位签订采购合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

拟签订的合同文本

甲方(发包人)：                                签订地点：

乙方(承包人)：                                签订时间：

根据南通市海门区国强食品站维修改造项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目名称：南通市海门区国强食品站维修改造项目

二、项目内容：详见项目工程量清单。

三、项目承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：大写：                             小写：             ，详见全费用综合单价明细表（全费用固定单价）。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面拆除 | 1、原有老屋面拆除（包括旧椽子、瓦片、水泥桁料等）； 2、拆除后的废料堆放至房屋内，不得随意丢弃； 3、拆除过程中作好扬尘控制及必要的安全措施。 | m2 | 241.5 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有墙体至1.5m高度左右（包括内侧山墙）； 2、拆除后的废旧砖砌体堆放至内侧（遇外墙有旧门窗需一并拆除）。 | m3 | 23.48 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除1.5m以下墙体墙面抹灰（仅拆除外侧抹灰）； 2、拆除后的垃圾清运至房屋内 | m2 | 96.2 |  |  |
| 4 | 钢丝网围挡拆除 | 1、拆除原有北侧钢丝网围挡（有序堆放，后期仍需要施工完成至原样） | m | 30 |  |  |
| 5 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖（封门窗洞、围墙及空斗墙修补）； 2、墙体类型：地坪以上200mm厚墙体； 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0级混合砂浆。 | m3 | 8.2 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1、抹灰面层：15mm厚1:1:6混合砂浆面层； 2、抹灰底层：5mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛； 3、基层：砖墙基层。 | m2 | 96.2 |  |  |
| 7 | 压顶 | 1、压顶； 2、厚度：5cm； | m3 | 0.74 |  |  |
| 8 | 钢丝网围墙（利旧） | 1、钢丝网围挡（利旧） 2、利用原有拆除材料重新制作钢丝网围挡（其中钢丝网需重新制作） 3、如遇立杆损坏或没有的需维修、新增等 | m | 30 |  |  |
| 9 | 钢丝网围墙（新增） | 1、钢丝网围挡（新增） 2、高度1.5m，间距3米设置一根立杆，下侧为C25砼基础 3、含挖土、填土等费用在内 | m | 10 |  |  |
| 10 | 其他费用 | 1、预算服务等费用（此费用不参与下浮，为固定价，不可修改，否则作废标处理） | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

1、所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

2、投标供应商必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。被采购人在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次1000元的违约金。

六、工期要求：计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：         日历天（2024年 月  日前必须完成）。

- 质量要求：合格

- 技术标准：乙方对质量负责的条件和期限：材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

- 质保期：本项目工程质量保修期为  一 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

十、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十一、履约保证金：

本项目履约保证金为        元，在履约结束经发包人验收合格后一个月内无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十二、验收：由甲方按招标文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格并交付前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

十三、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在5%内的，审计费由甲方承担；核减率等于或超过5%的，审计费由乙方全部承担，并按南通市海门区人民政府办公室文件海政办发[2022]10号文承担相应的违约金，承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

（3）乙方必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。被采购人在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金 。

（4）如果乙方累计三次不服从甲方安排和管理，甲方有权直接解除合同，并将对乙方采取不良行为记录。

（5）乙方必须妥善解决农民工工资等问题，如乙方的施工人员向甲方索要工资， 乙方须承担由此产生的一切费用及损失，同时视为乙方放弃收回本项目全部履约保证金的权利且向甲方承担合同价20%的违约金。

（6）中标单位不得转包，如施工过程中发现中标人有转包现象的，甲方有权终止协议，取消中标方中标资格，并没收履约保证金，已完成的工程量按照结算价的70%计取。

十三、合同价格及付款方式：

1、本合同价款采用固定全费用单价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

- 料价格涨跌、国家政策性调整；

- 程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

- 标文件中已明确由乙方承担的费用；

④含工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、机械进退场费、便桥便道、施工护栏（围挡）、其他措施费、因施工损毁道路、桥梁、房屋等的修复费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内。结算时，工程量按实结算，不考虑市场涨跌因素和政策性调整因素，全费用综合单价不作任何调整。

- 有涉及的检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用综合单价不作调整，工程量按实结算。

投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进

行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。投标人应做好周边已完工道路的成品保护。

2、付款方式：本合同不设预付款，待工程竣工并验收合格后付至合同价的80%；审计结束后付至审定价95%，余款待竣工验收合格满12个月后付清。（以上付款均不计利息）。

双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

3、承包人同意，因其违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等扣款，由发包人直接自工程款中予以扣除。

十四、违约责任：

1、除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，乙方应向甲方按照1000元/日的标准支付违约金，延误工期超过10天的甲方有权解除合同，其完成的合格工程量一律按80%进行结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

2、若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

3、工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

4、项目负责人、技术负责人及施工现场“五大员”管理人员不得随意更换（经发包人并经有关监督部门书面批准的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人·天500元支付违约金，该违约金不得调整；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。在本工程竣工前，乙方在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按500元计算违约金，该违约金不得调整。情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失；若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价0.2%计算违约金，该违约金不得调整；

5、若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改。

6、若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，由乙方自行负责；

7、工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金5000元；

8、若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

9、工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除。

10、乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

11、因项目施工不达标，资料归档不及时或缺失重要资料，审计不及时等造成上级部门检查考核扣发所属项目补助的资金由施工单位承担。

十五、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十六、本项目委托监理的职权：监理单位除按规定和本合同以及投标文件确认的内容进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对乙方通过本合同的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量等进行监理。

十七、组成本合同的文件包括：

1.本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购招标文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：

廉政合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为南通市海门区国强食品站维修改造合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式四份，甲乙方各执二份。

发包人(公章)：　　　　　          承包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　  年　月　日

附件2：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对     南通市海门区国强食品站维修改造          （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括基础工程、结构工程、面层工程等。

- 2、质量保修期

- 2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：/。

- 2.2 本项目质量保修期为一年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：

5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

2024年  月   日　　　　　           2024年  月   日

附件3：

安全生产合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本贰份，共计肆份。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）                 法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                          年     月    日

第六部分  质疑提出

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表身份证明 | 授权代表身份证复印件 | 第 页 |  |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 7 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供声明函 | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 中小企业声明函 | 中小企业声明函 | 第 页 | 见附件 |
| 9 | 本项目的特定资格要求证明文件 |  | 第 页 | 详见采购公告 |
| 10 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 11 | 开标一览表、全费用单价明细表 | 三份须单独密封 |  |  |

注：招标文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

（1）投标资料目录装订于投标文件（资格审查部分）内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《开标一览表》等格式详见附件。

（3）第1-10项为资格审查部分、开标一览表部分单独密封。

项目名称：南通市海门区国强食品站维修改造项目

（资格审查或开标一览表）

投

标

文

件

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期：  年  月  日

## 附件：

## 投标承诺函

南通市海门区万事瑞食品有限公司：

依据贵单位南通市海门区国强食品站维修改造项目招标采购的邀请，我方授权      （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.投标文件有效期为开标之日起60日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）           授权代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                            联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权书

本人          （姓名）系          （授权单位名称）的法定代表人，现委托          （姓名）（身份证号          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区国强食品站维修改造项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

联系电话：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

## 注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

南通市海门区万事瑞食品有限公司：

我单位参与贵单位组织的南通市海门区国强食品站维修改造的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交公告发出之日起3日内领取成交通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年  月  日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区国强食品站维修改造项目投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年_  _月__  日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区国强食品站维修改造采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

南通市海门区国强食品站维修改造，属于建筑业；承建企业为       （企业名称），营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本声明函必须提供，未提供作无效投标处理。

南通市海门区国强食品站维修改造项目开标一览表

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区国强食品站维修改造 | 34300.00 |  | 后附全费用单价明细表 |
| 大写（人民币）： |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人（授权代表）签名：

2024年   月   日

以下内容为开标时填写

现场最终报价（总价）：

大写：

小写：

签字：

日期：     年    月    日

注:全费用最终单价按总价同比例计算。

- 南通市海门区国强食品站维修改造全费用单价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面拆除 | 1、原有老屋面拆除（包括旧椽子、瓦片、水泥桁料等）； 2、拆除后的废料堆放至房屋内，不得随意丢弃； 3、拆除过程中作好扬尘控制及必要的安全措施。 | m2 | 241.5 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有墙体至1.5m高度左右（包括内侧山墙）； 2、拆除后的废旧砖砌体堆放至内侧（遇外墙有旧门窗需一并拆除）。 | m3 | 23.48 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除1.5m以下墙体墙面抹灰（仅拆除外侧抹灰）； 2、拆除后的垃圾清运至房屋内 | m2 | 96.2 |  |  |
| 4 | 钢丝网围挡拆除 | 1、拆除原有北侧钢丝网围挡（有序堆放，后期仍需要施工完成至原样） | m | 30 |  |  |
| 5 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖（封门窗洞、围墙及空斗墙修补）； 2、墙体类型：地坪以上200mm厚墙体； 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5.0级混合砂浆。 | m3 | 8.2 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1、抹灰面层：15mm厚1:1:6混合砂浆面层； 2、抹灰底层：5mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛； 3、基层：砖墙基层。 | m2 | 96.2 |  |  |
| 7 | 压顶 | 1、压顶； 2、厚度：5cm； | m3 | 0.74 |  |  |
| 8 | 钢丝网围墙（利旧） | 1、钢丝网围挡（利旧） 2、利用原有拆除材料重新制作钢丝网围挡（其中钢丝网需重新制作） 3、如遇立杆损坏或没有的需维修、新增等 | m | 30 |  |  |
| 9 | 钢丝网围墙（新增） | 1、钢丝网围挡（新增） 2、高度1.5m，间距3米设置一根立杆，下侧为C25砼基础 3、含挖土、填土等费用在内 | m | 10 |  |  |
| 10 | 其他费用 | 1、预算服务等费用（此费用不参与下浮，为固定价，不可修改，否则作废标处理） | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 投标单位（盖章）

- 法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

- 日期：    年   月   日