南通市海门区三厂街道中心卫生院

采购手术麻醉信息系统及配套设备项目

政府采购磋商文件

- 采购文件编号：

HMEYXXCG202401

南通市海门区三厂街道中心卫生院

二〇二四年九月四日

地址: 南通市海门区三厂街道中华中路189号      邮政编码：226100

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  采购邀请

南通市海门区三厂街道中心卫生院就手术麻醉信息系统及配套设备项目(项目编号:HMEYXXCG202401)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市海门区三厂街道中心卫生院手术麻醉信息系统及配套设备采购项目的潜在供应商应在南通市海门区卫健委网站获取采购文件，并于2024年9月20日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HMEYXXCG202401

项目名称：南通市海门区三厂街道中心卫生院手术麻醉信息系统及配套设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：32万元

最高限价：32万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究，本项目含相关接口费。

合同履行期限：两个月内。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）。

2．上一年度的财务状况报告。

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）。

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年9月 5 日至2024年9月 20日14点00分（北京时间）

地点：南通市海门区卫健委网站

方式：凡有意参与磋商的供应商须登录南通市海门区卫生健康委员会首页→法定主动公开内容自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2024年9月 20 日14点30分（北京时间）

逾时，我院将拒绝接受投标文档。

地点：南通市海门区公共卫生中心1212室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场磋商

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门区三厂街道中心卫生院

地址：南通市海门区三厂街道中华中路189号

联系人：刘先生

联系方式：0513-81238136

附件:1.磋商文件

2.采购人信用承诺

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，我院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商我院不收取标书工本费与中标服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购科室解释，其它部分由采购科解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与我院采购管理科联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，我院可以对磋商文件进行修改。

3.2 我院有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市海门区卫健委官网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与我院就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为我院规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，我院于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝我院的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照采购文件规定，在响应文件提交截止时间前制作并递交文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商递交文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、本地区疫情防控等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件递交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 我院可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 我院拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1我院将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动由我院组织进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，我院将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当由我院组织。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，我院可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购科室和采购管理科工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购科室、磋商小组、采购管理科均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，我院将设专门人员与供应商联系。

3.6我院评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件、电话等形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在评标现场做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

投标人应通过南通市公共信用信息联合奖惩系统从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录并打印附投标文件中，以方便医院磋商小组确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，我院将现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，我院将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与我院及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功递交响应文件的。

6.1.2未完整递交响应文件纸质文档的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖签章。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（开标两次后，供应商仍不足3家的，第三次开标不受限制）

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 我院将在“海门区卫健委官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、磋商小组行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等质疑，请向采购管理科室提出。供应商对其他事项的质疑，请向采购管理科提出，由采购管理科负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可选择在法定期限内提起质疑，或向采购人以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，我院有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，我院将在官网上发布中标公告，请中标人自行下载。

3.2中标公告、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

此次建设项目主要包括手术麻醉信息系统的新建，以及配套麻醉机支臂或推车、数据采集套件等配套专业硬件设备的购置。引入手术麻醉临床信息系统，通过该系统的实施，能够规范麻醉科和手术室的工作流程、实现麻醉、监护、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS、EMR、PACS及集成平台等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）★国产化信创适配：投标商所投手术麻醉信息系统通过国产操作系统适配、国产中间件数据库适配。供应商需承诺系统满足信创国产化适配要求，如院方暂时不具备信创部署环境，供应商需同时承诺后续免费根据信创要求进行适配改造部署。

（2）因为软件公司的不一样，很可能模块名称不一致，只要功能实现即可。可到海门区三厂街道中心卫生院进行现场勘察，了解安装位置及应用部署架构，若因未现场勘查或现场勘查错误造成的任何后果，全部责任由供应商自负。

以上带★参数必须满足，否则做无效标处理。

1、主要软件功能要求

系统需要覆盖医院现有4间手术室，1床麻醉后监测治疗室。具体参数要求

| 序号 | 系统要求 | 功能项具体需求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉手术排班管理子系统 | 手术申请接收功能 | 批量同步HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  |  | 能够接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  |  | 能够支持对多手术科室批量接收手术申请。 |
|  |  |  | 查看临床科室申请的手术申请单详细信息，并显示临床科室对手术的特殊要求。 |
|  |  | 手术申请安排功能 | 能够为手术申请分配手术间。 |
|  |  |  | 为手术申请信息分配麻醉医生。 为方便分配资源，可以对特别手术进行标识，显示手术的特殊要求等。 |
|  |  |  | 为手术申请安排洗手护士、巡回护士。 |
|  |  | 手术通知功能 | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的患者接送单。提供患者接送单打印。 |
|  |  |  | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。提供手术通知单打印。 |
| 2 | 麻醉术前信息管理子系统 | 手术排班接收功能 | 快速批量接收HIS已下达的手术排班信息 |
|  |  |  | 系统可提供定时接收、按照指定科室、指定时间段接收等多种方式接收HIS系统的手术排班信息。 |
|  |  | 患者术前访视功能 | 按照医院要求的格式自动生成术前访视单，记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施，并支持模板套用功能。 |
|  |  | 信息系统接口支持功能 | 集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。并自动填充到术前访视单中。 |
|  |  |  | 支持调取患者检查检验信息，并可根据患者多次检查结果形成趋势图，辅助医生快速对检查检验结果进行诊断。 |
|  |  | 麻醉计划功能 | 提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划。 |
|  |  | 术前急诊手术管理功能 | 通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信，可实现快速安排患者进行手术。 |
|  |  | 患者知情同意功能 | 提供患者知情同意书格式，生成麻醉患者知情同意书。提供患者知情同意书打印。 |
|  |  |  | 支持根据患者手术差异，动态展示患者同意书内容。 |
|  |  | 术前麻醉评估功能 | 支持通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
|  |  |  | 支持风险评估单分数自动汇总。 |
|  |  | 术前讨论功能 | 支持在术前调取并集成病人的检验检查等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 |
| 3 | 麻醉术中信息管理子系统 | ★监护设备体征数据集成功能 | 获取监护仪的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  |  | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择 |
|  |  |  | 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示 |
|  |  | 术中麻醉记录 | 自动提取手术安排结果中患者基本信息、手术人员安排信息并填充到麻醉记录单中。 |
|  |  |  | 手术流程以清晰的时间轴方式展现，便于医护人员实时掌握手术目前进程，提高医护人员对手术流程的把控。 |
|  |  |  | 自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 |
|  |  |  | 通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 |
|  |  |  | 在现有用药事件基础上快速追加录入。 |
|  |  |  | 在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  |  | 配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 支持排序，常用的可以配置排在前列。 支持同一事件或药物的快速复制追加功能。 |
|  |  |  | 支持根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。 |
|  |  |  | 以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 |
|  |  |  | 将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  |  | 设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  |  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  |  |  | 修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  |  | 麻醉记录单操作页面可进行放大缩小，调整记录单显示比例，并且缩放后可继续操作录入麻醉记录内容。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动用药事件，对事件持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动输血、出量、入量，对发生时间或持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 |
|  |  |  | 支持根据患者出手术室情况，麻醉记录单体征数据和持续事件可自动结束。 |
|  |  | 密集体征采集功能 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 |
|  |  | 麻醉医生交班功能 | 提供麻醉医生接班交班功能登记。 |
|  |  | 转出手术功能 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。 |
|  |  | 手术器械清点功能 | 记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。支持通过模板套用录入。 |
| 4 | 麻醉术后信息管理子系统 | ★术后复苏记录功能 | 记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  |  | 支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  |  | 术后手术登记功能 | 可对术后患者进行手术信息补录，完善手术信息，便于统计。 |
|  |  | 术后访视记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  |  | 术后镇痛记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  |  | 术后麻醉总结功能 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  |  | 术后麻醉评分功能 | 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分） |
|  |  |  | 提供疼痛评分。 |
| 5 | 麻醉手术取消管理子系统 | 手术取消功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
|  |  |  | 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  |  |  | 对麻醉已经开始的手术进行取消，支持取消原因快捷录入或者手工录入。可对该手术进行特殊标识，并能记录麻醉工作量。 |
| 6 | 麻醉手术病案管理子系统 | 病案打印功能 | 可对患者病案进行单独打印和集中打印。 |
|  |  | 病案归档功能 | 可打印患者的麻醉相关病案，打印病案后自动完成病案归档。 |
|  |  |  | 显示病案归档时间和归档状态。 |
|  |  | 病案提交提醒功能 | 支持病案的自动归档和未归档提醒，支持对指定时间未归档的信息进行提醒，支持指定自动归档时间。 |
|  |  | 病案完整性校验功能 | 在提交病案时进行提醒，可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况,便于科室检查病案提交工作。 |
|  |  | 病案变更审核功能 | 在完成麻醉病案提交后的文档将自动封存，提交后的病案不允许编辑、修改。 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  |  | 病案追溯功能 | 病案独立管理功能模块支持各个病案文书的独立权限开放，方便对各个病案文书进行独立管理。 |
|  |  | 麻醉病程回顾功能 | 提供检索功能，辅助快速查询指定患者病案信息。 |
|  |  |  | 查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  |  | 信息查阅功能 | 浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 支持查看医生给患者下的医嘱信息。 支持查看患者的检验信息。 支持查看患者的检查信息。 支持查看患者住院期间的所有麻醉病历。 |
| 7 | 麻醉系统支撑平台子系统 | 信息系统接口支持功能 | 支持WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  |  |  | 集成HIS系统，查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
|  |  | 设备数据接口基本功能 | 能获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  |  |  | 记录断网情况下的当台患者体征数据。 |
|  |  | 维护基础信息功能 | 支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  |  | 支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  |  | 支持维护医护人员、诊断、麻醉分级等基本字典信息。 |
|  |  |  | 支持维护科室手术间。 |
|  |  |  | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  |  | 文书模板管理功能 | 支持将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  |  | 支持快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  |  | 支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视、总结模板。 |
|  |  |  | 支持管理员对公有模板进行编辑维护。 |
|  |  |  | 支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
|  |  | 系统安全与数据维护 | 离线保存断网期间采集的体征数据。 |
|  |  |  | 提供数据库备份机制（Rman），定期对数据进行备份。 |
| 8 | 麻醉用户权限管理子系统 | 系统角色管理 | 为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  |  |  | 编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  |  | 系统用户管理 | 根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  |  |  | 修改指定用户的登陆密码。 |
|  |  | 系统权限管理 | 分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 9 | 麻醉围术期管理决策平台子系统 | 工作量统计 | 统计指定时间段内麻醉医生麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内护士作为不同角色参与的手术例数及手术时长，反映其工作量。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内手术医生手术例数及手术时长，反映其工作量 |
|  |  |  | 统计指定时间段临床科室手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  |  | 科室统计 | 统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 |
|  |  |  | 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息，自动生成科室日/月/季/年报表。 |
|  |  | 综合业务统计 | 查询指定患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件的手术详细信息。 |
|  |  |  | 查询指定日期内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |
|  |  |  | 统计指定日期内的所有入PACU手术的详情信息。 |
|  |  |  | 查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |
|  |  |  | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |
|  |  |  | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |
|  |  |  | 查询指定时间段内不良事件详细信息。 |
|  |  | 报表导出功能 | 支持统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |
| 10 | 麻醉信息安全等级保护管理子系统 | 登录验证规则设置功能 | 支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，登录口令规则配置、登录失败锁定配置。 |
|  |  |  | 支持对同一设备和同一用户多次登录系统进行连接限制配置。 |
|  |  | 信息安全保护功能 | 支持对用户信息进行加密保护，定时清理无效缓存信息，并对关键信息进行提示和预警。 |
|  |  | 密码管理功能 | 支持使用密码策略对用户信息进行保护。 |
| 11 | 麻醉医护患协同子系统 | 手术公告功能 | 可动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。 |
|  |  |  | 可动态显示当前手术的进展情况。支持语音播报通知功能。 |
|  |  |  | 可发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。 可支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。 |
|  |  | 手术公告信息隐私保护功能 | 能够对手术排班公告大屏内容进行隐私保护。 |
|  |  | 家属公告及谈话功能 | 家属区大屏动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。 |
|  |  |  | 支持在大屏上发布家属谈话通知，支持语音呼叫家属功能。 |
|  |  |  | 支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。 |
|  |  |  | 发布医院介绍、术后注意事项等内容。 |
|  |  |  | 支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。 |
|  |  | 家属公告信息隐私保护功能 | 对家属公告大屏显示内容进行隐私保护。 |
| 12 | 麻醉手术智能排班子系统 | 自动排班功能 | 根据规则自动完成手术间及人员的安排。支持按照手术申请自动完成手术间及人员的安排 。 |
|  |  | 智能排班规则配置功能 | 按照排班规则提供手术间配置、医生配置。 |
|  |  | 手术排班信息概览功能 | 接收从HIS系统中下达的手术申请。支持集中显示指定日期所有可安排的人员信息 |
|  |  | 图形化排班功能 | 支持图形化拖放操作进行排班，批量完成手术间分配及医护人员安排。 |
|  |  | 特殊事项标注功能 | 能够根据手术申请信息辅助排班，显示每台手术备注信息，显示隔离感染等特殊标志，可配置重点关注事项显示样式，达到重点注意事项进行醒目提示。 |
|  |  | 手术停台功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  |  | 手术通知功能 | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单，能够打印手术通知单。可用浏览器查看手术排班结果。 |
|  |  | web排班查询功能 | 支持web排班查询导出功能，并可灵活配置排班字段显示顺序。 |
| 13 | 麻醉PACU管理子系统 | 复苏记录功能 | 自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印。 快速选择记录复苏事件、用药信息。 支持用药剂量、浓度、速度、途径等快速选择。 支持药品的快速检索，同时常用药品和常用量可以靠前排序。 统一监控所有复苏床位的患者信息，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 支持设置体征参数在复苏单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 提供图形化修改体征的便捷操作。 提供修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  | 复苏评分功能 | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、是否易安慰项，辅助评估患者疼痛程度，提供疼痛评分。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件。 |
|  |  | 复苏采集功能 | 自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在复苏单上，并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  | 麻醉记录单快速查阅 | 复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况。 |
|  |  | PACU床位管理功能 | 能通过图形化界面显示现有复苏室所有床位的占用情况，并显示复苏中的患者基本信息。 |
| 14 | 麻醉质量管理子系统 | 三方核查过程质控功能 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式。 |
|  |  |  | 根据手术进展过程中的不同时间段，系统进行智能化单据录入节点控制。 |
|  |  |  | 能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。 |
|  |  | 麻醉医疗文书质控功能 | 在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  |  | 支持用户自定义文书必填项目。 |
|  |  |  | 提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  |  | 等级评审麻醉质控统计功能 | 自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。 |
|  |  |  | 具体等级评审监测项目包括： |
|  |  |  | ● 麻醉总例数/季/年 |
|  |  |  | ● 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 |
|  |  |  | ● 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 |
|  |  |  | ● 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 |
|  |  |  | ● 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 |
|  |  |  | ● 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 |
|  |  | ★麻醉质控指标统计功能 | 系统提供麻醉质控单，支持录入17项质控所需数据，对相关数据进行统计形成统计报表，便于科室定期自查。具体17项指标为【2015版麻醉专业医疗质量控制指标】 |
| 15 | 麻醉血气分析工作站 | 血气分析仪数据集成功能 | 支持通过LIS系统集成或直接从设备中集成血气分析数据。 |
|  |  |  | 实时查看患者的各次血气分析结果。 |
|  |  |  | 在麻醉单上显示血气分析数据。 |
|  |  |  | 提供独立的界面，对患者手工录入血气相关分析项的数值。 |
|  |  |  | 支持模板快速录入。 |

2、其他配套货物参数要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集套件 | 5套 | 覆盖4间手术室，1床麻醉后监测治疗室，供应商结合自身采集方案，提供手术床边设备采集所需的软硬件，包括不限于设备连接线、光电隔离器等，确保手术室设备数据能够自动采集至手术麻醉系统。 |
| 2 | 接口开发 | 1套 | - HIS：协调第三方开发接口供手麻系统调用，调用信息包括患者基本信息、医院人员信息、手术申请信息、医嘱信息等； - LIS：协调第三方开发接口供手麻系统调用，调用信息包括患者各类实验室检查信息； - EMR：协调第三方开发接口供手麻系统调用，调用信息包括患者电子病历信息； - PACS：协调第三方开发接口供手麻系统调用，调用信息包括患者影像学检查信息； - 手麻系统开发对外接口供第三方调用：如院感系统、供应室系统、HIS等医院现有系统。 接口方式：视图、WEB SERVICE等 |
| 3 | 手术室支架/推车 | 4台 | 必须能够根据医院麻醉机实际品牌定制相关支架或推车 1） 安装类型：标准VESA接口； 2） 支持安装分体机、一体机、笔记本电脑等多种选择； 3） 材质：铝合金/高级工程塑料/防锈氧化铝； 4） 显示器角度调节：支持； 5） 脚轮：4*静音脚轮及以上； 6） 推车支持上下液压升降≥10cm |
| 4 | 信息公告大屏 | 1套 | 1） 屏幕尺寸：≥42英寸； 2） 屏幕分辨：高清； 3） 网络功能：支持； 4） USB：支持； 5） WIFI、网口：支持； 6） HDMI：支持； 7） 内存：≥4G； 8） 硬盘：≥32GSSD。 |
| 5 | 网络打印机 | 1台 | 1）符合医院文书尺寸(A4) ； 2）支持有线网络； 3）双面激光打印。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 序号 | 内容 | 要求说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集套件 | 需覆盖4间手术室， 1床麻醉后监测治疗室 | 5套 |
| 2 | 手术麻醉信息系统软件 | 系统需覆盖4间手术室， 1床麻醉后监测治疗室 | 1套 |
| 3 | 接口开发 | HIS、LIS、EMR、PACS系统及院感等医院现有应用系统针对麻醉系统项目的接口开发服务 | 1套 |
| 4 | 手术室支架/推车 | 满足手术室洁净度要求，支持按照手术室空间及麻醉机型号定制开发 | 4台 |
| 5 | 信息发布大屏相关设备 | 手术公告区大屏及电脑 | 1套 |
| 6 | 网络打印机 | 麻醉医疗文书集中打印 | 1台 |

1.供货时间：成交单位须在签订合同后60天内负责将所有货物运至采购人指定地点并安装调试培训完毕后，接受验收。

2.交付地点：具体地点由采购人指定。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）交货地点：客户指定地点。

（2）交货时间：合同签订后双方确认进场日起，两个月内完工。

（3）产品质保：软件产品提供不少于3年质保期，硬件产品提供不少于3年质保期。

(4) 签订合同后两个月内本项目必须通过验收并投入使用，如未能及时交付，每延误一日交付，医院有权对中标方每日处违约金1万元(第三方厂家对接问题、医院更改需求需定制开发等非厂家原因或其他不可抗力因素除外)。

（5）本地化部署：所有应用均为院内服务器部署，无需连接外网云服务器，确保数据及应用安全稳定。

（6）本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，包括设备调试费用、人员培训费及其他所需配件等所需线材辅料等一切费用。

（六）采购标的的验收标准；

- 1、在项目内容安装调试完成后，使用科室进行初验收，初验收通过后，采购单位将通知供应厂商共同组织验收，对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。

2、投标人要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性，准确性。并制定详细的施工方案，确保在项目实施过程中，业主的各类业务系统必须正常运行。请投标人认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由投标人自行承担。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。

针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。

1.结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

2.培训：培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

3.应用软件在验收合格之日起，供应商必须提供软件及其数据采集套件至少三年的免费功能增强性或升级维护及免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测），保证供应商所开发的软件正常运行。

4、电话、网络响应

中标人和制造商应当为采购人提供7×24小时热线电话、远程网络服务方式，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5. 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后3小时内到达现场解决。

6、技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

7.免费维护期满后，年维护费不高于软件合同总额的8%。

8.质保期：应用软件从项目整体验收通过之日起计算，质保时间以中标人响应的质保期限为准；质保期内，应用软件的升级、维护均免费，并且派驻至少1名工程师负责现场维护工作。质保期过后，投标人应提供系统软件终身维护服务。

- 9.所投产品与医院现有所有系统完成接口对接，采购方不再为此承担一切费用。

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

不涉及

（九）采购需求中必须满足的实质性要求；

详见：（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（十）付款方式：合同签订，项目实施完成并验收合格后30天内支付合同价款的90%，余款质保期满后付清（无息）。

（十一）履约保证金（本项目不适用）：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（十二）本项目接受进口产品参与。

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

现场磋商模式

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 25 | 商务部分 |
| 1.1 | 产品成熟度 | 5 | 投标人或所投软件生产厂家2022年以来已经履约完成的麻醉临床信息系统案例，每提供一个案例得1分，最高得 5分。（需提供合同原件扫描件和验收报告原件扫描件，不提供不得分。提供合同复印件加盖公章，携带原件备查）。 |
| 1.2 | 软件著作权、软件认证 | 6 | 1. 软件生产厂家具有麻醉临床信息系统软件著作权的，得2分。（提供相对应的认证证书复印件加盖公章） 2.提供质量管理体系认证（ISO9001)、手术麻醉信息系统IHE-C认证、信息技术服务三级认证（ITSS）、信息服务管理体系认证；每提供一个证书得1分，最高4分。（提供相对应的认证证书复印件加盖公章） |
| 1.3 | 投标人或软件产品生产厂商本项目拟派人员资质 | 5 | 1.项目经理认证资质（PMP）得1分。 2.投标人需具备足够的技术人员储备，提供具备信息系统项目管理师的人员情况，每提供1名中级信息系统项目管理工程师的得0.5分，每提供1名高级信息系统项目管理师的得1分，最高得4分（提供技术人员资格证书复印件及最近一个月投标人或软件制造商为其缴纳社会保障资金的社保部门出具的复印件） |
| 1.4 | 软件证书 | 7 | 1.投标人或所投软件生产厂家具有麻醉系统产品医疗器械注册证的，得3分。 2.国产化信创适配：投标商所投手术麻醉信息系统通过：达梦、人大金仓、南大通用三大国产数据库/麒麟、统信、龙晰三大国产操作系统适配改造且获得适配证书，每个证书1分，最高4分； （以上所有证书或认证均需提供证书复印件或相应国家主管政府部门网站查询截图加盖公章，携带证书原件备查） |
| 1.5 | 信息安全 | 2 | 投标人或所投软件生产厂家具有ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件并加盖公章得2分。（提供相对应的认证证书原件扫描件加盖公章） |
| 2 | 技术部分 | 45 | 技术部分 |
| 2.1 | 对招标文件技术要求的 响应程度 | 30 | 根据投标人针对采购文件中提出的技术规格及要求响应情况进行打分，带★符号为项目重点功能参数要求，每有一项负偏离扣2分，未带“★”号的为一般指标每一项负偏离扣1分，扣完为止。 （供货时须基于真实医院系统逐一演示功能参数，不能使用产品说明书、PPT、图片、视频、demo、测试环境等形式，无法演示或模拟系统演示或无法满足全部功能要求，采购单位有权视作验收不合格，终止双方合同，并按照评标方法重新选择供应商。） |
| 2.2 | 实施、技术方案 | 5 | 符合招标文件技术要求，需求阐述清晰，方案设计合理（整体性、可靠性、先进性、扩展性、兼容性、安全性、实施周期、人员配置、人员资质、可维护性）。评委根据实施方案酌情打分，优秀5分，良好3-4分，一般1-2分。 |
| 2.3 | 售后、培训方案 | 7 | - 根据软件制造商售后服务机构（包括公司注册地、分公司注册地）的响应时间、固定的技术支持服务团队（包括人数、技术实力）的服务保障等服务能力、技术培训方案（培训内容、培训时间等内容）进行横向比较，酌情打分，优秀3分，良好1-2分，差0分。 - 投标人在质量保证期（维保期3年）之外，每多提供1年免费维保得2分，最多得4分。 |
| 2.4 | 医疗设备集成方案 | 3 | 投标人或投标人所投的产品能够具备与医院监护仪、麻醉机、血气分析仪等医疗设备对接的能力，评委根据供应商提供的设备采集方案酌情打分，方案详细、全面、完整得3分，方案基本完整，但内容欠缺得 1 分。没有内容不得分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市海门区卫健委官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果后，我院不再向成交供应商发放成交通知书。

公告成交发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别上传响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.磋商公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（磋商文件要求提供的商务技术材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格文件

1.报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.中小企业声明函（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

（如磋商文件要求提供的价格资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否 为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

项目编号：

南通市海门区三厂街道中心卫生院

****公司

合同

甲方：南通市海门区三厂街道中心卫生院

乙方：***

2024 年 09 月

甲方：南通市海门区三厂街道中心卫生院

乙方：***

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

- 购销内容（详细参数见附件）：                               单位：元

| 名称 | 货物标准 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见招标要求 | *** |  | 套 |  |  |
| 总金额(人民币): |  |  |  |  |  |  |

上述费用包含：安装调试费、接口费、施工费、培训费、售后服务费、税费。软件维保3年，硬件维保3年。

2、价格与支付：

2.1合同含税总金额为人民币（大写）：        ，包括所有运输、运杂、保险、税金、安装、调试、售后等服务费用。

2.2付款方式：

乙方属于：□一般纳税人  ■小规模纳税人  □其他。

2.3付款方式：银行转账

名　称：***

开户行：

账　号：

3、交付地点时间：

3.1合同签定后，乙方按照甲方要求进行生产，并在30个工作日内交付到甲方指定地点 南通市海门区三厂街道中心卫生院 。

3.2非因甲方原因或甲方事先书面同意，本条所约定的交付日期不得顺延。

3.3乙方应在启运产品前提前通知甲方产品运抵指定交付地点的时间，并获得甲方对交货时间的认可。

3.4乙方在交付产品的同时需向乙方提供有关产品的附随资料，包括但不限于：产品使用说明、合格证书、功能说明、质量保证、银联认证资质证明文件、国家密码管理认证资质证书等。如乙方提供的资料不符合本合同的约定或不能满足产品正常使用的需求，甲方有权拒绝接受交付。因上述原因导致产品交付超过本条约定的交付日期的，视为乙方迟延交付。

4、质量验收标准：

4.1乙方提的供接口必须符合甲方的相关技术标准要求。

4.2乙方承诺本合同项下产品系经过严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷的软件产品。由于乙方提供的产品存在重大缺陷给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

4.3乙方声明并承诺其所提供的产品及相关服务不存在任何侵犯第三方所有权、知识产权、使用权等合法权益的情形。

若因乙方交付的产品及相关服务侵犯第三方的所有权、知识产权、使用权等合法权益而引起或者乙方及其人员因违反本合同的约定而引起第三方对甲方的任何交涉、要求、索赔或诉讼，乙方承诺和保证为甲方抗辩，采取一切措施使甲方不牵涉到任何有关的纠纷当中，保护甲方利益不受损害。因上述原因导致的一切责任和费用均由乙方自行承担，并应对甲方由此产生的损失（包括但不限于律师代理费、诉讼费、赔偿费、为处理纠纷所付出的合理支出及其它相关合理费用）进行赔偿。

4.4若乙方提供的产品为非自身生产或开发的产品，乙方应保证提供本合同项下的产品已获得产品原厂商的合法有效的许可或授权，且本合同项下所有产品均为原厂商生产或开发的全新合格产品。

4.5未经甲方书面同意，乙方不得通过任何形式将本合同项下的全部或者部分权利义务转让给第三人。

4.6乙方与医院HIS对接的加密算法以及相关代码甲方有权知晓。

4.7甲方对本合同项下采购的软件拥有所有权和使用权。

5、安装：

5.1销售合同一经签署，乙方将通知甲方做好安装的必要准备。

5.2乙方在完成安装调试后向甲方发出书面的《验收单》，经确认签字后视为设备保修期的开始。

5.4乙方应在产品交付之日起5日内完成产品的安装调试，甲方不再向乙方支付本合同约定金额外的安装调试费。

6、售后服务

6.1项目验收完成后进入质保期，质保期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务，并为用户后续的医院信息化建设提供长期的技术支持。

6.3供应商在接到系统故障通知后，供应商必须在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障(包括由系统软硬件等原因引起的)，供应商的相关技术人员必须在接到故障通知后8小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复。

6.4保修期内，乙方承诺对甲方人员提供免费的与产品有关的现场技术培训。培训材料、培训计划、培训教师由乙方制作，但需事先经过甲方的审定认可。

7、双方责任

甲方：

1.乙方送货或代运的产品，如无正当理由甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。

2.乙方全部履行合同，甲方按照付款进度在收到乙方的付款通知并审定无误按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之一支付延期付款违约金，最高不超过合同总价的5%。

乙方：

1．除不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，如有违约，乙方按合同总价每日万分之四支付延期违约金，最高不超过合同总价的5%。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同。

8、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等法律效力，应一并阅读和理解：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、采购文件及附件；4、投标文件及附件；5、经双方协商一致达成的补充协议。

9、特别条款

1．本合同经双方签章后生效，本合同系指本文件。

2．本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

10、争议的解决

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。

合同签定地：江苏省南通市海门区三厂街道中心卫生院

甲方：南通市海门区三厂街道中心卫生院                            乙方：***

法定代表人（授权代表）：                             法定代表人（授权代表）：

签约日期： 年 月 日                            签约日期： 年 月 日