海门区政府投资项目双电源配电箱询价文件

一、项目名称：海门区海门北部新城医学综合体（中医院新院）

二、采购编号：HZT1905RJ043

三、询价内容：双电源配电箱

本材料以询价方式确定双电源配电箱供货商，欢迎各合格的供应商报价，并将报价单盖章后于2024年4 月 28日下午4 :30 前密封后送至南通市海门区政府投资项目工程建设中心材料科办公室。（到付拒收）

四、材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱（双源CT） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：250A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电缆20米：WDZ-YJY-4*95+1*50 CT（品牌：上上、江南、远东） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 2 | 双电源配电箱（迈瑞DR） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：63A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 3 | 双电源配电箱（飞利浦MRI 1） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：125A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 4 | 双电源配电箱（飞利浦MRI 2） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：200A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 5 | 双电源配电箱（联影MRI） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：160A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 2套 |  |  |  |
| 6 | 双电源配电箱（DSA） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：100A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |

五、材料及报价要求：

1.质量合格，质量标准应遵循最新版的国家标准及有关行业标准，如所使用的标准及规范不一致时，应按较高的技术标准执行。（质保期 1年）。

2.投标价格包含材料设备的提供、运输、装卸等费用在内，本次报价不因市场变化因素而变动。投标报价精确到元。（不含税费和安装费用）

3.最高限价：186800元。

4.各投标人严格按照材料（设备）清单报价。报价时须注明所投产品的品牌、型号等，所投产品的品牌、型号不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间3日前以书面形式向招标单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于招标单位建议品牌的相关证明材料，经招标单位组织专家论证，确认该品牌产品符合本项目相关要求的，将由招标单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

六、工期：合同签订后15天。

七、合同与龙信建设集团有限公司签订。

八、付款方式：设备进场，安装完成，调试完毕，验收合格后付至合同总价的95%；余款在质保期（ 1 年）满并经使用单位确认后七天内付清。

九、报价文件的组成：

1.报价单（盖公章）。

2.相关材料。

十、供应商确定：最低价中标的原则确定（报价文件开启后，如因本询价文件缺陷无法确定中标人的，招标人将会重新组织询价）。

十一、联系方式：

联系人：朱女士 0513-81207011、81207012、81207020

地址：江苏省南通市海门区张謇大道899号

龙信建设集团有限公司

南通市海门区政府投资项目工程建设中心

报价单格式：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 品牌型号 | 投标单价（元/㎡） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱（双源CT） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：250A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电缆20米：WDZ-YJY-4*95+1*50 CT（品牌：上上、江南、远东） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 2 | 双电源配电箱（迈瑞DR） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：63A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 3 | 双电源配电箱（飞利浦MRI 1） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：125A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 4 | 双电源配电箱（飞利浦MRI 2） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：200A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 5 | 双电源配电箱（联影MRI） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：160A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 2套 |  |  |  |
| 6 | 双电源配电箱（DSA） | 柜体尺寸：H800×W600×D200（参考尺寸，以实际尺寸为准） 双电源开关：100A（品牌：ABB(OTM-C-8D系列)、施耐德（WTS系列）、 西门子（3KC系列）） 电柜内部安装附件：端子、电线、线槽及导轨等附料（电箱图纸详见附件） | 1套 |  |  |  |
| 以上总合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

- 价格包含产品的供应、包装、运输、装卸、相关伴随服务以及售后服务等一切费用。投标报价精确到元。本次报价不因市场变化因素而变动。

- 工期：合同签订后15天。

- 合同与龙信建设集团有限公司签订。