南通市海门区公安局

采购招标文件

项目名称：武警中队采购空气能热水器项目

项目编号：    HMGAJ2024049

南通市海门区公安局

二○二四年十月二十八日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通市海门区公安局就武警中队采购空气能热水器项目进行询价招标，欢迎符合条件的供应商前来参与投标。

一、项目基本情况：

1、项目名称：武警中队采购空气能热水器项目

2、采购项目编号：HMGAJ2024049

3、采购内容：详见采购需求。

4、招标方式：询价。

5、预算金额：3.4万元。超出预算金额的为无效投标。

6、本项目不接受联合体。

二、投标供应商的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

地点：南通市海门区公安局政府信息公开网政府采购栏。

方式：自行下载。

四、响应文件提交：

截止时间：2024年11月5日9：00分（北京时间），逾期送达将作无效响应处理。

开标地点：南通市海门区公安局（南通市海门区政法路99号）南门卫西开标室。

五、其他补充事宜：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

联系方式：孙警官18205019490

联系地址：南通市海门区政法路99号。

第二部分  采购项目需求

- 采购项目内容

武警中队采购一台空气能热水器，具体数量、材质、参数等要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵机组 | 规格:3P 额定功率≥2.5kW 最大输入功率≥3.8kW 每小时制热水量≥230L 额定小时制热水量230/ΔT35℃L/h 热水出水温度50-55℃ 额定制热量≥11Kw 包含配套的空气能热泵线控器 | 1台 |
| 2 | 不锈钢保温水箱含不锈钢爬梯 | 内胆材质：0.6/304不锈钢 保温层：50mm厚度聚胺脂发泡保温 外壳：201抛光不锈钢 容积：3m3 | 1个 |
| - 3 | 3P热泵循环泵 | 水泵口径φ32，流量≥4吨/h | 1台 |
| - 4 | 热水全自动不锈钢加压泵 | 功率≥0.55KW，水泵口径φ32，流量3吨/h。 | 1台 |
| - 5 | 补冷水回水电磁阀 | DN20 | 2台 |
| - 6 | 自动补水回水控制系统电箱 | 集成自动控制电箱 | 1套 |
| - 7 | PP-R发泡管道 | 国标Φ50*32保温管 | 10米 |
| 8 | PP-R发泡管道 | 国标Φ50*20保温管 | 10米 |
| 9 | 组合一体主机组装管道配件 | 8#镀锌槽钢，闸阀，球阀，弯头，活接，直通，内外丝直通，水位探头等。 | 1批 |
| 10 | 热泵主机电源线 | 2.5㎡ | 80米 |
| 11 | 水泵及控制电源线 | 1.5㎡ | 80米 |
| 12 | 阻燃PVC线管 | φ25 | 20米 |

注：1、供应商负责空气能热水器的安装调试工作，安装位置在4楼顶，需要动用吊车。

2、供应商具有空气能热泵机组生产厂家的相关授权委托。

3、空气能热泵机组须为国内一线品牌。参考品牌：海尔、美的、格力。

第二章 采购项目需求

一 、 交货时间、地点：

1.交货时间：须于合同签订之日起10日内交货并完成安装工作。如不能按时交货安装，每延期一天就从履约保证金中扣除1000元。

2.安装地点：南通市海门区北海路西首。

二、结算及付款方式：

空气能热水器安装调试完毕，经采购方验收合格后，一次性付清合同价。

三、质量要求：

1、所有产品必须是全新的，符合招标文件参数要求，严禁以次充好。提供设备质检报告和合格证。

2、质保期为两年（自验收合格之日起算）。质保期内，空气能热水器出现质量问题，中标方无条件维修、更换。

3、系统采用定时、定量、定水位补给的补水方式，补水采用全自动。

4、控制系统具有过热保护、漏电保护、短路保护功能。

5、整个系统智能自动控制，无需人为操作。

6、环保要求：设备机组运行时产生的噪音及震动以不影响机组下方顶层人员休息睡眠为标准。

- 四、验收标准

- 由业主单位按照招标文件的要求组织验收。如质量达不到招标文件要求或效果达不到要求的，验收不予通过，后果中标单位自负。

- 五、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为成交金额的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起十日内汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务后，采购方一次性退还履约保证金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、其它相关说明：

1.中标单位与采购人签订合同。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前1日内，送至南通市海门区公安局警务保障室，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3、采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4、采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5、投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。

3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份和副本各一份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）询价报价单一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、 投标报价

（1）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；

（2）本项目为交钥匙工程，报价包含货物费、运输费、安装调试费、售后服务费、税金等一切费用。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告市财政监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

1、 招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 二、 评标办法

一、符合招标文件需求，且报价最低者为中标人候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五部分  合同相关要求

合同最终稿由供需双方协商后确定。

1、中标公示结束后，中标供应商应与采购人洽谈并签订合同，合同一式四份(采购单位和供应商各二份)。如在规定的时限内没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现提供假冒、伪劣、不卫生、不合格商品等违规情形的，采购单位有权作出相应处理。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。

4、中标人如没有在合同规定的时限内提供相应商品，招标人有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

5、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标人履约到位后，采购单位验收合格后支付相应款项。

第六部分  投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 2 | 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 法定代表人身份证明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 4 | 授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 投标人需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 6 | 投标报价单 | 须单独密封于商务价格标内 |  | 见附件 |

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

## 附件：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

## 授权委托书

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

## 诚信承诺函

南通市海门区公安局：

我单位参与贵单位组织的                             的招标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目招标，提交的推荐文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目招标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目招标绝无串通违反等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受采购方和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

单位名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 空气能热泵机组 ，属于工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 3P热泵循环泵 ，属于工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

## 投标报价单

项目名称：武警中队采购空气能热水器项目

项目编号：HMGAJ2024049

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵机组 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢保温水箱含不锈钢爬梯 | 1个 |  |  |  |
| - 3 | 3P热泵循环泵 | 1台 |  |  |  |
| - 4 | 热水全自动不锈钢加压泵 | 1台 |  |  |  |
| - 5 | 补冷水回水电磁阀 | 2台 |  |  |  |
| - 6 | 自动补水回水控制系统电箱 | 1套 |  |  |  |
| - 7 | PP-R发泡管道 | 10米 |  |  |  |
| 8 | PP-R发泡管道 | 10米 |  |  |  |
| 9 | 组合一体主机组装管道配件 | 1批 |  |  |  |
| 10 | 热泵主机电源线 | 80米 |  |  |  |
| 11 | 水泵及控制电源线 | 80米 |  |  |  |
| 12 | 阻燃PVC线管 | 20米 |  |  |  |
| 13 | 合计大写： 小写： |  |  |  |  |

投标单位全称：（公章 ）

法定代表人（授权代表）签名：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

正（副）本

(项目名称)项目

项目编号：

（资格审查文件或商务标）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年        月        日