南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心采购系统一体化运维保障服务项目

政府采购招标文件

项目编号：Z320684230105(ZB054)

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二三年七月十七日

地址: 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心的委托，南通市海门区公共资源交易中心就南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心采购系统一体化运维保障服务项目(项目编号:Z320684230105(ZB054))进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心采购系统一体化运维保障服务项目招标项目的潜在投标人应在南通市政府采购网获取招标文件，并于2023年  8月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z320684230105(ZB054)

项目名称：南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心采购系统一体化运维保障服务项目

采购方式：公开招标

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：105万元

最高限价：103万元，报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年7月17日至2023年7月25日17点30分（北京时间）

地点：南通市政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录南通市政府采购网首页→投标人模块通过CA锁进行响应确认，并自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年8月7日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：南通市海门区公共资源交易中心不见面开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商投标操作路径，详情请查阅南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引—业务指引—政府采购”中《南通市公共资源交易平台政府采购项目投标指引》。

6.本项目采用不见面远程开标方式，详情请查阅南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引—业务指引—政府采购”中《南通市公共资源交易平台政府采购不见面开标操作指引》。

7.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：海门区区域社会治理现代化指挥中心

地址：南通市海门区嘉陵江路1588号

联系人：施先生

联系方式：0513-82399020,18036189763

2.集中采购代理机构信息

名称：南通市海门区公共资源交易中心

地址：南通市海门区长江南路777号

联系方式：王先生，0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

软件公司联系电话：0513-59005900，4009980000。

附件:1.招标文件

2.采购人信用承诺

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市海门区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在南通市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照《南通市公共资源交易平台政府采购项目投标指引》（以下简称《投标指引》）(具体查阅路径：南通市政府采购网-交易指引-业务指引-政府采购)规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回。

4.1.1 电子投标文件的撤回。

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《投标指引》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《投标指引》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当在 “南通市公共资源交易中心鸿雁不见面交易系统”（以下简称“鸿雁不见面交易系统”）参加开标活动，在规定的时间内对投标文件进行解密。具体操作方法见《南通市公共资源交易平台政府采购不见面开标操作指引》（以下简称《不见面开标操作指引》），具体查阅路径：南通市政府采购网-交易指引-业务指引-政府采购。

1.2开标仪式由交易中心组织，在鸿雁不见面交易系统中进行开标，分两阶段进行，价格标开标时公布各投标人的《开标一览表》。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《不见面开标操作指引》执行。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“鸿雁不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《不见面开标操作指引》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统将通过南通市公共信用信息联合奖惩系统自动从“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在“鸿雁不见面交易系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“鸿雁不见面交易系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在”鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过”鸿雁不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3交易中心将在“南通市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可选择在南通市政府采购网开通的“网上质疑投诉系统”于法定期限内提起质疑，或向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7投诉提起路径：南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“交易指引”-“投诉办理指引”。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（中标供应商通过CA锁登录南通市公共资源交易网进入采购业务中通知书打印模块自助打印）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

第一章 采购项目内容与技术需求

一、项目背景、基本情况

为保障区指挥中心及各区镇指挥中心软、硬件系统日常使用的稳定，结合当前区域社会治理现代化工作需要，需对当前指挥中心体系软、硬件设备系统进行日常巡检及维护保养工作。服务供应商提供区镇一体化的运维服务，不仅从技术层面支撑指挥中心体系整体安全平稳运行，对区镇两级指挥中心日常运行给予强大支撑服务；同时还提供会议、活动、事件处置、应急保障等各类服务，进一步提升海门区区域社会治理现代化建设运行水平。

为此，需要专业的服务供应商来为海门指挥中心体系运行提供相关服务，以实现：有效的降低运维成本；提高软硬件系统使用效率，延长设备工作寿命；减少系统故障率、保障系统在线率，确保系统整体稳定性；及时快速排除指挥中心体系软、硬件设备故障；技术层面对区指挥中心实施的“平战结合、平急转换”工作体系给予支撑。

- 运维内容

本次一体化运维总计包含下述主要工作：

（1）设施巡检。对指挥中心体系（区镇两级指挥中心、相关区级部门以及区域社会治理现代化工作其他场所）已部署安装的软、硬件设备进行日常巡检，确保设备连续安全运行。

（2）故障排除。对软、硬件设备出现的异常，快速判断故障原因并及时维修，保障运行正常。

（3）活动服务。对指挥中心体系（区镇两级指挥中心、相关区级部门以及区域社会治理现代化工作其他场所）各类活动提供现场全程保障服务，确保活动正常开展。

（4）应急保障。对指挥中心体系承担的灾害天气、突发事件、重大活动、重要会议等紧急、临时性的任务进行应急保障，确保任务高效完成。

（5）部门和区镇运行维护。镇级指挥中心（海门街道、三厂街道、三星镇、四甲镇、常乐镇、余东镇、正余镇、悦来镇、包场镇、临江新区、海永镇）、区级部门（包括行政中心，农业农村、城市管理、文化市场、市场监管、生态环境、应急管理、交通运输七支综合执法队伍，疫情防控、防台防汛等应急处置相关部门，以及今后拓展的公安、消防、气象、人社等部门或应急临时布设的指挥系统终端）内所涉及到一体化运维的设备每月至少巡检一次，并对村居（社区）视频会议系统等一体化运维涉及的软硬件设备开展延伸运行维护（如对村级设备运行维护进行检查指导，参与重大事件或活动时的现场保障、故障排除等）。

（6）设备更新。对区指挥中心相关设备进行免费迭代升级，承诺合同签订后60个日内完成升级改造工作（以通过区指挥中心验收为准），相关升级设备和系统符合下列参数、指标要求，升级后的所有设备所有权归区指挥中心所有。迭代升级清单如下：

| 迭代升级清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 枪式会议话筒杆 | 与指挥中心在用的舒尔MXC615底座兼容 类型：驻极体电容器 | 只 | 14 |
|  |  | ▲指向性：枪式 （需提供产品图片，并加盖投标单位公章）。 |  |  |
|  |  | 频率响应50至17,000 Hz |  |  |
|  |  | 输出阻抗：170 0 |  |  |
|  |  | 灵敏度：（开路电压，@ 1 kHz，典型值）–33 dBV / Pa（22 mV）最大SPL（在1％THD时为1 kHz）121 dB SPL |  |  |
|  |  | 信噪比：68 dB |  |  |
|  |  | 动态范围：95 dB SPL |  |  |
|  |  | 共模抑制：45 dB，最小值 |  |  |
|  |  | 前置放大器输出限幅电平-8 dBV（0.4V） |  |  |
|  |  | 自噪声：（等效的SPL，A加权，典型值）36 dB |  |  |
|  |  | 工作温度范围：-18°C（0°F）至57°C（135°F） |  |  |
|  |  | 极性：3针XLR：振膜上的正声压会在针2上产生正电压，相对于输出XLR连接器的针3；5针XLR：振膜上的正声压在针4上产生正电压，相对于输出XLR连接器的针2 |  |  |
|  |  | 电源要求幻像电源，48-52V DC，8.0mA |  |  |
| 2 | 核心交换机板卡 | 需与现有指挥中心网络环境、H3C交换机（S7006E）兼容，万兆光口不少于16个 | 块 | 1 |
| 3 | 室内球机 | ▲视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100线（以公安部检验报告为准） | 套 | 6 |
|  |  | 红外距离不小于40米；内置MIC和扬声器。 |  |  |
|  |  | ▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux；信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms； |  |  |
|  |  | ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） |  |  |
|  |  | 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能；水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°。 |  |  |
|  |  | 支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转；支持600个预置位，支持32条巡航扫描，支持32条模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； |  |  |
|  |  | 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB |  |  |
|  |  | ▲网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部检验报告为准） |  |  |
|  |  | 支持三码流同时输出,支持码流平滑设置；支持48kHz音频采样率 |  |  |
|  |  | 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警； |  |  |
|  |  | 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测； |  |  |
|  |  | ▲设备具有一定网络安全性，设备默认不开启telnet\fip和tfptw服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（以公安部检验报告为准） |  |  |
|  |  | 支持采用直流12V或PoE供电；接入指挥中心现有监控网络无障碍。 |  |  |
| 4 | 指挥大厅电脑设备云中央控制系统 | 满足对指挥中心大厅对操作电脑的一键开机、关机、安装及删除软件功能，与在用的分布式系统ITAV兼容、整合。 | 套 | 1 |
|  |  | ▲软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销； |  |  |
|  |  | ▲具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能；（出具第三方认可实验室报告） |  |  |
|  |  | ▲具有自定义宏功能模块，可以创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作；（出具第三方认可实验室报告） |  |  |
|  |  | ▲具有存储调用组功能模块，可以创建存储调用组，对变量数据进行保存，实现按钮状态，拖动条状态，文本状态等数据掉电重启的恢复功能；（出具第三方认可实验室报告） |  |  |
|  |  | 具有智能语音功能模块，可以配置语音关键词，当主机接收到关键词时可以执行对应动作，实现语音控制功能； |  |  |
|  |  | ▲为防止供应商虚假应标，针对以上参数投标时需提供第三方认可实验室出具的软件检测报告及软件著作权。 |  |  |
| 5 | 全高清全接口视频会议分体机主机 | 分体式结构，采用专用DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统，支持标准的H.323和SIP通讯协议。 | 套 | 1 |
|  |  | ▲视频编码标准支持H.264、H.264SVC标准协议，支持1080p、720p、4CIF、CIF、QCIF、SVGA、XGA分辨率的活动视频，最高支持1080P@60fps的视频效果。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲支字幕、会场名叠加和发送制作横幅，字体大小，颜色，滚动速度自由可调。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲支持最高8Mbps呼叫带宽，具备双千兆网口，并可实现网口备份功能。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 支持H.239双流，辅路视频支持CIF、4CIF、720p、1080p、SVGA、XGA、SXGA分辨率，双流最高能够达到1080p@60fps。 |  |  |
|  |  | ▲提供至少4路高清输入和输出接口，至少有一路DVI接口和一路SDI接口。辅流输入支持HDMI、VGA，主流输入DVI、CVBS、SDI。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ★提供至少7路音频输入包含2路XLR MIC、2路RCA、1路3.5mm、1路HDMI、1路mic ARRAY，5路音频；输出包含4路RCA、1路DVI-I。（需提供第三方检测报告复印件，提供产品背板截图，并加盖投标单位公章）。 |  |  |
|  |  | 具备2路RS232接口，可提供对本地、远程摄像机控制。支持ADSL连接方式，内置PPPoE拨号器，并可以配置上下行带宽。支持远程web管理，web界面要与电视菜单界面保持一致，方便日常管理维护；支持远程升级功能。支持全中文用户界面，用户界面可选择任一输出接口显示，方便在不同显示设备上管理使用。支持预置位功能，通过web页面和遥控器方式，可存储30个以上的预置位设置，并提供预置位截图预览，方便会议管理人员直观辨别不同的预设位置，实现快速预置位调用。支持自主会议功能，终端侧可自主发起多点会议（包括预约会议），包括调用会议模板创建会议，配置会议名称及号码、添加与会会场、设置会议及主席密码等参数，即可发起呼叫。会议过程中，进行会议控制操作，包括挂断/呼叫、打开/关闭麦克风、打开/关闭扬声器、广播会场、申请发言、申请主席等操作。 |  |  |
|  |  | ▲设备支持配置NAT外部地址，实现公私网穿越；支持BFCP、支持SNMP。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ★支持抗丢包技术，20%丢包时图像连续不花屏。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 终端具备诊断功能，方便客户诊断网络通断、声音和图像的输入与输出等方面的测试和诊断。终端支持开机自动呼叫功能，可指定一个被叫方，自动发起呼叫。支持RTSP流媒体协议，可以与标准的RTSP设备互通实现流媒体功能；支持4G无线接入模块扩展，可用于车载等移动通讯环境； |  |  |
|  |  | ▲提供产品的认证证书，包括CCC国家强制性产品认证证书、工信部电信设备进网许可证。（需提供证书复印件）。 |  |  |
|  |  | ★提供投标单位针对本项目的售后服务承诺函原件，并注明与指挥中心体系（市、区、镇、村）视频会议系统和终端无缝对接。 |  |  |
| 6 | 高清定制视频会议一体机 | 采用DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统。一体式结构，集成1080P60fps高清云台摄像机，12倍光学变焦，72度广角镜头；支持标准的H.323和SIP通讯协议； | 套 | 1 |
|  |  | ▲终端内置OLED液晶面板，可以智能显示终端状态，启动、升级休眠及网络连接状态等图示信息、本机IP地址等信息；（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 配置一个数字阵列麦克风，麦克风支持360度全覆盖，拾音半径为6米，支持多个麦克风级联，可级联3个； |  |  |
|  |  | 支持最高8Mbps呼叫带宽，具备千兆网口。 |  |  |
|  |  | 视频编码标准支持H.263、H.263+、H.264、H.264 high profile标准协议，支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频； |  |  |
|  |  | 支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1等窄带语音，支持G.722.1C、MPEG4-AAC宽频语音标准； |  |  |
|  |  | 支持H.239双流，辅流支持CIF、4CIF、720P、1080p、SVGA、XGA、SXGA分辨率； |  |  |
|  |  | ★支持2路高清输入包括1路内置全高清1080P摄像机，1路DVI-I高清输入，以满足摄像机、笔记本等各种不同高清设备的输入需求。支持2路高清HDMI输出；（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ★支持5路音频输入接口包含1路3.5mm音频接口、1路mic ARRAY、2路XLC MIC及1路内置MIC，支持3路音频输出接口包含2路HDMI、1路3.5mm音频接口；（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 10. 具备1路RS232接口，可提供对本地、远程摄像机控制。 |  |  |
|  |  | 11. 支持ADSL连接方式，内置PPPoE拨号器，并可以配置上下行带宽。 |  |  |
|  |  | 12. 支持远程web管理，web界面要与电视菜单界面保持一致，方便日常管理维护；支持远程升级功能； |  |  |
|  |  | 13. 支持全中文用户界面，用户界面可选择任一输出接口显示，方便在不同显示设备上管理使用。 |  |  |
|  |  | 14. 支持预置位功能，通过web页面和遥控器方式，可存储30个以上的预置位设置，并提供预置位截图预览，方便会议管理人员直观辨别不同的预设位置，实现快速预置位调用。 |  |  |
|  |  | 15. 支持自主会议功能，终端侧可自主发起多点会议（包括预约会议），包括调用会议模板创建会议，配置会议名称及号码、添加与会会场、设置会议及主席密码等参数，即可发起呼叫。会议过程中，进行会议控制操作，包括挂断/呼叫、打开/关闭麦克风、打开/关闭扬声器、广播会场、申请发言、申请主席等操作。 |  |  |
|  |  | ▲设备支持内置RTSP SERVICE，支持RTSP点播和被点播；可扩展4G或WIFI模块。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | ★支持抗丢包技术，20%丢包时图像连续不花屏。（需提供第三方检测报告复印件） |  |  |
|  |  | 终端具备诊断功能，方便客户诊断网络通断、声音和图像的输入与输出等方面的测试和诊断。 |  |  |
|  |  | 终端支持开机自动呼叫功能，可指定一个被叫方，自动发起呼叫。 |  |  |
|  |  | 支持RTSP流媒体协议，可以与标准的RTSP设备互通实现流媒体功能； |  |  |
|  |  | 支持4G无线接入模块扩展，可用于车载等移动通讯环境； |  |  |
|  |  | ▲提供产品的认证证书，包括CCC国家强制性产品认证证书、工信部电信设备进网许可证。（需提供证书复印件）。 |  |  |
|  |  | ★提供投标单位针对本项目的售后服务承诺函原件，并注明与指挥中心体系（市、区、镇、村）视频会议系统和终端无缝对接。 |  |  |

上述运维工作在日常工作中有机结合，对区指挥中心指挥运行提供全要素的技术支撑，为中心工作提供有力的保障。

二、项目技术需求

（一）区指挥中心及区级部门

1.硬件部分

| 指挥中心信息化系统明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| 1 | 综合布线 |  |
| 2 | 计算机网络 |  |
| 3 | 安防监控系统 |  |
| 4 | 一卡通系统 |  |
| 5 | 手动报警系统 |  |
| 6 | 巡更系统 |  |
| 7 | 背景音乐系统 |  |
| 8 | 信息发布系统 |  |
| 9 | 排队叫号系统 |  |
| 10 | 无线对讲系统 |  |
| 11 | 多媒体会议系统 | 重要系统 |
| 12 | 能源计量系统 |  |
| 13 | 机房工程 |  |
| 14 | 指挥大厅 | 重要系统 |
| 15 | 指挥调度室（5楼） | 重要系统 |
| 16 | 统一通讯系统（视频会议系统） | 重要系统 |
| 17 | 社情民意监测预警中心 | 重要系统 |
| 18 | 区级部门视频会议系统等 | 重要系统 |

需将18个信息化子系统的运维内容分解，细化相应的巡检内容。定期/不定期的设备的运行状态、网络的接入进行排查。

每日对运维范围内的重点硬件（详见子系统备注）设备进行巡检，其他设备及系统每月至少巡检2次，同时制作巡检单，由指挥中心大数据科确认。

每季度递交设备台账及备件清单，包含设备安装/存放地点，保证内容真实完整。

2.软件部分

软件维护的根本目标是实现整个指挥中心信息化平台及其系统的物理安全、运行服务安全、数据安全、内容安全。运维过程中安排系统集成工程师利用防火墙技术、入侵检测技术、网络信息加密及权限控制等手段提供准确性、实时性、全面性的信息保障服务，每季度对指挥中心所有在用系统平台至少进行一次漏洞扫描和渗透测试，并出具相关安全测试报告。

针对指挥中心部署的各类业务平台，按照指挥中心的制度和操作规程，维护门户网站、WEB平台及其他应用系统；配合完成指挥中心新接入平台软件的部署工作；负责网络安全等级保护的协调工作；建立软件维护台账，更新信息技术系统文档，对本岗位工作详细记录并妥善保管定期归档。定期/不定期的按照指挥中心要求组织网络安全、软件操作等培训，进一步提高技能水平。运维团队配合协助12345运维团队对12345系统进行保障，社情民意监测预警中心为一体化运维保障范围。

软件运维中，安全运维、系统/应用运维为重要系统。

（二）镇级指挥中心

1.加强镇级指挥中心设施设备和相关系统平台的定期巡检，每月至少现场热机保养一次。建立视频会议系统、设备网络地址、设备序号等设备台账。及时发现线路和设备存在的问题和异常现象,消除隐患,防止出现因设备劣化和通信线路异常对会议的不利影响。对视频会议软硬件运行状态进行评估分析，每次巡检做好记录。

2.加强摄像头、话筒、电脑及显示器等终端设备管理。严禁将视频会议设备一机多用。定期查杀清理电脑病毒，限制恶意进程；卸载非必要的软件，关闭自动下载/安装程序。对专用电脑（服务器）已安装的相关业务系统及网络系统功能维护，若出现软件报错及时修复。若修复无法使用，重新安装操作软件。

3.协助指导镇级指挥中心做好本辖区视频会议设备及系统的运行维护，定期/不定期检查镇级指挥中心视频会议相关设备和系统的运行情况。

三、项目运维要求

1.本次运维为7×24小时全天候服务，保障各业务系统不间断运行。区指挥中心免费提供办公及值班休息场所，就餐、办公耗材、值班物品等其他费用由供应商承担。工作时间常驻区指挥中心工作人员不少于2人；节假日、夜间等休息时间值班人数不少于1人，灾害天气、重大活动等时间段不少于2人；其他需要增加服务保障人员的，根据区指挥中心工作需要临时增派。工作时间运维服务人员必须在区指挥中心指定的办公地点值守，不得擅自离岗，接受区指挥中心工作安排，运维服务供应商未经区指挥中心允许不得安排驻场人员从事一体化运维无关事务；应急状态下，无条件服从区指挥中心统一领导。

2.其中所有系统设备采用原厂设备保修服务；

3、维保期内供应商需设立运维团队。团队应由1名项目负责人和7名专业技术人员构成，且为服务供应商自有员工，其中（至少包含智能化/电气/计算机工程师各一名）；专业技术人员中3人常驻现场，工作时间段同时在岗人员不少于2人。其余人员手机需保持随时处于待命状态，接到故障或报修后需立即做出响应；

4.若服务供应商常驻工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知区指挥中心，在得到同意后指定合格的接替人员，维修技术人员需要提供具体名单和联系电话；

5.如遇有在区指挥中心举办的各类会议/活动（考察调研/会议、应急处置、实战演练），无论规模大小，服务供应商承诺按照区指挥中心的要求做好相关的运行保障工作，保障服务部不限于区指挥中心内部；

6.维保期内每月、季度出具小结，向指挥中心相关负责人汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案，维保到期后应配合指挥中心做好下一阶段的维保准备(或移交)工作，并出具年度维保报告。

7.签署保密协议，定期接受指挥中心对运维质量的考核，考核内容及措施详见考核标准。

四、设备维修/更换

在运维过程中若出现了材料、设备损坏，需要更换的情况，指挥中心原合同单价1000元之内的材料需中标供应商无条件进行更换。原则上采购的材料需与更换下来的设备品牌及规格型号一致，若出现材料设备停产或厂家无法联系的情况，可以采购不低于原标准档次的设备进行更换，满足系统的使用功能；

若超出运维维保范围内的备件（损坏件）的更换，如超过原合同单价1000元（含）以上设备的采购更换，指挥中心可以自行采购，经指挥中心与维保公司双方确认后，由维保公司进行免费更换；指挥中心也可委托维保公司进行采购，采购单价不得高于原设备合同单价。

五、备件提供

为避免因关键设备的损坏而造成业务的瘫痪，同时可以保证日常维修的及时性，设立日常消耗材料、备件仓库。若供应商采购的备件在未在本次维保周期内使用，则维保期结束后，备件由中标供应商自行处理；若已使用，则备件所有权归指挥中心。

备件由供应商自行采购，若因生产厂家原因（如停产等）导致无法采购某一型号备件时，需厂家出具相关证明文件经指挥中心确认后，可以采购不低于同品牌同档次的备件。采购的备件不得对原系统造成的稳定性造成损害，不能影响原系统的正常使用。

| 现代化指挥中心备件、硬件一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线运维备件 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 耐克森N420.660 | 个 | 30 |
| 2 | 86式双口面板 | 耐克森N800.502 | 个 | 5 |
| 3 | 86式单口面板 | 耐克森N800.501 | 个 | 5 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 耐克森N101.214CO | 条 | 20 |
| 5 | 24口配线架（含模块） | 耐克森N521.661BK | 个 | 1 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 耐克森N100.6xy | 箱 | 2 |
| 7 | LC多模双工耦合器 | 耐克森N205.611 | 个 | 10 |
| 8 | LC多模光纤尾纤 | 耐克森N120.7TLA | 根 | 10 |
| 9 | LC双工多模光纤跳线（2m） | 耐克森N123.7LLA2 | 条 | 4 |
| 10 | 110配线架 | 耐克森N21231 | 个 | 3 |
| 11 | 语音跳线（2m） | 耐克森N101.214CO | 条 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 计算机网络运维备件 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 8口交换机 | 华三S1209F | 台 | 1 |
| 2 | 千兆多模光模块 | 华三SFP-GE-SX-MM850-A | 个 | 2 |
| 3 | 48口交换机 | 华三LS-5120V2-52P-LI | 台 | 1 |
| 4 | 24口POE交换机 | 华三LS-5120V2-28P-HPWR | 台 | 1 |
| 5 | 电源模块 | 华三PSR650C-12A | 块 | 1 |
| 6 | 电源模块 | 华三LSPM2150A | 块 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 多媒体会议及指挥中心运维备件 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED大屏电源模块 | 国产优质 | 个 | 10 |
| 2 | 发送卡 | 卡莱特S4 | 张 | 4 |
| 3 | 接收卡 | 卡莱特LSR8C | 张 | 4 |
| 4 | LED数据排线 | 国产优质 | 根 | 50 |
| 5 | 无线手持话筒 | SHURE/SVX288/PG58 | 台 | 2 |

六、服务响应

对巡检过程中发现的问题和指挥中心上报的问题及时处理，根据故障造成起的损失及影响分为一般响应和紧急响应。

一般响应：发现问题或接到报修指令后运维工程师需在规定时间内到达问题现场（指挥中心10分钟内、区级执法部门20分钟内、乡镇中心30分钟内），所有问题2小时时间内解决；如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。（如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的，则以书面形式说明情况及处理方案）。

紧急响应：接报后规定时间内（指挥中心5分钟内、区级执法部门10分钟内、乡镇中心15分钟内）运维工程师到现场，30分钟内解决。如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决。

实行7×24小时排班驻场（区域指挥中心）制度，以保证能够接报有响应，突发事件能处理。对现场技术人员无法独立解决的故障，供应商需指派专业工程师或厂家技术支持人员进行应急支援，并调动必需的物资、设备，及时解决故障。

- 七、其他

无效投标的情况：

1、迭代升级设备的主要参数中标注“★”的，为本运维必须满足指标，需提供相应的证明文件，不提供则视为无效投标。

2、为保证资料的真实有效，中标后需提供的证明文件（检测报告、视频会议对接函等、原厂质保）需加盖原厂公章。不提供则视为无效投标，造成的虚假应标的后果由供应商承担。

3、团队需由1名项目负责人和7名专业技术人员，所有团队成员必须供应商自有员工。需提供上述人员在供应商注册所在地社保部门出具的近5个月社保缴纳证明（如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料）及所在公司的合同扫描件。

4、中标后，如供应商不能在规定时限内提供、安装、调试相应设备，并确保正常运行的，指挥中心有权提前终止合同，相关损失由供应商承担。

第二章 采购项目商务要求

一、 运维期限、地点、质量要求：

1、运维期限：本项目运维期限为1年，结合考核情况（考核方案见附件14），采购人在资金保障且服务内容不变的情况下，经双方友好协商，不改变合同单价的前提下，可续签服务合同一年，最多续签二次。

2、服务地点：海门区区域社会治理现代化指挥中心、各区镇指挥中心、相关 区部门、涉及区域社会治理现代化指挥运行的场景场所等。

二、付款方式：合同签订后，预付合同价款的30%，剩余费用根据季度（三个月）考核情况，考核结果公布后两周内分四次支付（每季度支付基数=合同价款×70%×25%）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。）

三、其它相关说明：

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

3.履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（4）根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过鸿雁不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的应进行现场报价,价低的排前列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应配置（28分） | 28 | 根据设备清单中技术要求部分参数逐一应答，技术指标、参数需满足以下要求； 打▲部分需提供第三方有效检测报告复印件并加盖投标单位公章，未提供相关材料的，视为内容缺失，每缺失一项扣1分； 标注“★”的设备为本项目必须满足指标，需提供相应的证明文件，不提供则视为无效投标。 对非“▲”、“★”的参数按提供的技术正负偏离表填写，每有1个负偏离扣0.5分。 扣完为止。 |
| 2 | 维保服务方案（18分） | 3 | 运维方案整体思路清楚，对运维活动理解深刻、内容准确能够覆盖一体化运维所有情况的，排版整洁的，得3分；对运维服务内容，理解不深刻，内容不完整的，得2分；对指挥中心运维服务内容不理解，内容空泛的，得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 运维方案中运维机制、人员能够符合运维要求的，人员职责清楚的，得3分；内容一般的，得2分，内容较差的得1你。不提供的，不得分。 |
|  |  | 3 | 运维方案对含软、硬件系统的日常检查，检查的系统完整、内容详实的，得3分；日常检查系统、内容完整，内容一般的，得2分；日常检查系统、内容不完整的，不符合一体化运维要求的，得1分。不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 运维方案对运维（备件）故障的处理，描述准确，处理方案准确及时的，服务得3分；运维故障的描述、处置方案一般的，得2分；较差的得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 运维方案中运维范围内的所有各类活动保障，各类活动描述准确，保障流程、内容详实可操作的，得3分；描述、可操作性一般的，得2分；较差的得1分。不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 运维方案中应急处置预案能够适应指挥中心出现的各类紧急情况的，得3分；内容泛泛而谈的得2分；较差的得1分；不提供不得分。 |
| 3 | 企业能力(5分） | 5 | 具有ISO14001环境管理体系认证证书（系统集成、计算机类）的得1分，没有的不得分。 |
|  |  |  | 具有ISO27001信息安全体系认证证书（系统集成、计算机类）的得1分，没有的不得分。 |
|  |  |  | 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（系统集成、计算机类）得1分，没有的不得分。 |
|  |  |  | 具有ISO9001质量管理管理体系认证证书（系统集成、计算机类）得1分，没有的不得分。 |
|  |  |  | 具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质的得1分，没有的不得分。 |
| 4 | 业绩(4分） | 4 | 投标人自2019年1月1日以来实施过类似项目有一个得1分，最多得4分。类似业绩指包含智能化硬件维护且包含信息化软件的业绩，没有或业绩内容不符合的不得分。（提供中标通知书及合同，时间以合同为准。） |
| 5 | 团队技术能力（8分） | 3 | 团队负责人同时具有硕士研究生及以上学历（需提供毕业证书扫描件与学信网截图佐证）、同时具有计算机类中级及以上职称的（需提供职称证书扫描件），得3分；具有本科学历（需提供毕业证书扫描件与学信网截图佐证），同时具有计算机类中级职称的（需提供职称证书扫描件），得1分；否则不得分； |
|  |  | 5 | 团队成员中有智能化/电气/计算机中级及以上职称（需提供职称证书扫描件），每有1人得1分，最高得4分；有电工证（需提供证书扫描件）的有1人得0.5分，最高得1分；相同人员重复不得分。 |
| 6 | 设备维修服务承诺 (2分) | 2 | 投标人需提供会议系统、视频会议针对此维护项目的原厂质保，承诺提供原厂质保的得2分。不提供不得分。 |
| 7 | 基层运维和应急保障能力（5分） | 5 | 为了保证基层运维服务和应急处置保障能力，投标单位提供区镇、部门等24小时应急保障、活动服务解决方案并提供相应的佐证材料（要求详见六、服务响应）。 方案清析明了、切实可行的，得5分；方案一般仅理论可行的，得3分；方案操作性不强或不提供的，不得分。 |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书（中标供应商通过CA锁登录南通市公共资源交易网进入采购业务中通知书打印模块自助打印）。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后15日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.招标公告资格要求提供相应的佐证材料（如专门面向中小企业采购则须提供中小企业声明函）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标人情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系方式：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

- 2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件9

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.南通市海门区区域社会治理现代化指挥中心采购系统一体化运维保障服务项目，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

区域社会治理现代化指挥系统一体化运维

绩效考核暂行办法

为保证一体化运维持续高标准、高质量的服务，对运维单位的保障进行综合绩效考核。

一、考核方式

实行季度（三个月）综合考核，每季度（每三个月）由区指挥中心相关科室根据运维单位驻场团队、运维管理、运维质量、系统技术支撑、服务保障等考核指标每季度进行综合评分考核。

（一）考评等次

季度考核总分100分，总分86分及以上的为良好，总分71分-85分的为合格、总分70分及以下的为不合格。

（二）计分方式

由区指挥中心相关科室组建考核小组，根据运维单位驻场团队、运维管理、运维质量、系统技术支撑、服务保障等考核指标每季度进行综合评分。

（三）结果应用

根据季度考核结果发放季度运维费用（扣除合同预付款*0.25），考核良好的，按季度应付金额全额支付；考核合格的，扣除季度应付金额的5%；考核不合格的，扣除季度应付金额的20%；如运维单位故意不提供服务或明显降低服务标准，指挥中心有权随时终止合同，相关损失由运维单位承担；一个服务周期内连续2个季度考核不合格的，指挥中心有权提前终止合同，相关损失由运维单位承担；一个服务周期内累计2个季度考核不合格的，不再续约。

指挥中心及时将考核结果通报运维单位，运维单位有权对非自身运维服务不到位或因其他不可抗力造成考核扣分进行申辩。申辩时需提供有效佐证材料，指挥中心考核小组复核后根据实际情况调整考核结果。运维单位每季度考核结果申辩权仅限1次。

二、考核内容

（一）驻场团队（4分）

1.组织架构（2分）

签订合同后7天内组建运维服务团队负责指挥中心一体化运维；同时每季度需上报运维服务团队人员名单，团队人员不得随意变更。服务团队不少于8人，且满足招标文件的岗位设置要求，需提供运维服务团队人员的职称、执业资格证书。其中运维服务团队人员（一人多证只算一证）中电气/智能化/计算机/系统集成等中级职称人员不少于4人；常驻人员至少应为计算机、通信、电子信息类专业毕业，且必须符合指挥中心体系运维要求，具备运维能力水平。同时应将团队人员（含常驻人员）名单、个人信息、岗位职责等上报区指挥中心，团队负责人必须为运维单位中层管理人员，经区指挥中心确认后正式（继续）提供运维服务工作。工作时间常驻指挥中心工作人员不少于2人；节假日、夜间等休息时间值班人数不少于1人，灾害天气、重大活动等时间段不少于2人；其他需要增加服务保障人员的，根据指挥中心工作需要临时增派。团队人员少于8人或常驻人员少于2人的，本项不得分。若经指挥中心提醒，未能及时补充人员的，参照“（六）不合格情况处理”。

2.技术能力（2分）

指挥中心安排智能化设备、视频会议系统等技术人员以及指挥中心相关工作人员对初次上岗的运维服务团队组织培训（合同期内新调整人员由运维服务团队自行组织培训）。运维服务团队全体人员必须在7天内熟练掌握运维保障要点、技术操作要求和重大活动、实战演练等保障标准。指挥中心每季度至少组织一次对运维服务团队人员技术能力进行考察、测试，发现不熟练或不能达到运维保障要求的，有1人次扣1分，累计扣分不封顶。

（二）运维管理 (15分)

1.团队管理（5分）

运维服务团队建立人员管理制度并报区指挥中心审核，驻场人员执行指挥中心内部管理制度，运维服务人员与指挥中心相关工作人员沟通顺畅、态度热情、耐心细致，响应积极，无不良反馈。服务人员态度生硬、消极应对，发现一起扣1分；驻场人员或正在进行运维服务的团队其他人员如违反中心内部管理制度，被内部督查发现的，有1人次扣1分，扣完为止；被区委大督查办、纪委监委、南通市指挥中心明察暗访发现的，本季度运维服务考核不合格，运维服务团队必须在7天内对具体责任人进行替换。

2.驻场管理（10分）

驻场人员必须24小时在岗，不得擅自离岗，接受指挥中心工作安排，运维服务单位未经指挥中心允许不得安排驻场人员从事一体化运维无关事务，发现一次扣1分。若因特殊原因确需离岗，运维服务团队需安排人员替岗，且需征得指挥中心同意后方可离岗，发现一次无故不在岗，扣2分。

（三）日常运维（26分）

1.巡检要求（7分）

每日对运维范围内的重点硬件设备、软件系统（详见清单）进行巡检，其他设备及系统每月至少巡检2次，同时制作巡检单，由指挥中心大数据科确认，少1份巡检单扣1分。每月对乡镇设备及系统至少巡检1次（含热机保养），由乡镇签署巡检单确认单并报指挥中心大数据科审核备案，少1份扣1分。每月编制运维小结，次月第一周内向指挥中心大数据科汇报运维情况，少1份扣1分。

2.运维台账（2分）

每季度（下一季度第一周内）提交设备台账及备件清单，包含设备安装/存放地点，内容真实完整；同时建立软件维护台账，每季度更新信息技术系统文档，处理业务软件中出现的问题。不提交或内容完整不得分。

3.运行安全（7分）

负责指挥中心开发建设的创新应用、业务系统等平台的网络安全保障，常态化开展安全检测、漏洞扫描等工作，及时发现并整改网络安全问题。不能提供季度漏洞扫描和渗透测试相关安全测试报告的，扣3分；相关因运维人员日常巡检、故障处置等工作不到位而造成网络安全事件的，有1次扣2分，被南通市通报一次扣3分；造成指挥中心系统运行事故的，有一次扣5分，上不封顶。

4.故障解决（10分）

运维服务团队应及时排除巡检中发现或指挥中心反馈的运行故障，未按要求及时排除故障的，有一个设备扣1分。如因巡检不到位、故障排除不及时，影响相关活动或应急处置的，发现一次扣2分，造成较为严重后果的有一次扣5分。如非运维范围内的故障排除，运维服务团队应第一时间联系相关技术公司或向指挥中心大数据科汇报协调解决，运维服务团队积极配合。如果因故障检查、排除不及时不到位，对指挥中心相关活动造成严重影响的，本季度考核不合格。

（四）服务保障（55分）

1.中心保障（35分）

各类活动或应急处置中，人员及时到岗，按运维方案要求，做好服务保障。

各类活动未按运维方案要求对各类设备提前做好检查调试的，发现一类设备未检查调试的，发现一次扣1分。

在保障区级演练、会议等活动中，出现画面、声音不畅的，处理不及时的，有一次扣1分；保障市级以上及重要活动，出现问题的未及时处理的，有一次扣3分。

在突发事件、紧急活动服务保障中，因运维单位日常运维不到位、现场处置不及时造成影响的，扣5分；造成重大影响的，本季度考核

不合格。

2.其他保障（20分）

根据指挥中心运行需要，运维人员按响应等级及时到达运维地点做好服务保障工作。若未能按时完成活动保障，造成影响的，一次扣2分；涉及市级及以上活动的，双倍扣分。

（六）不合格情形

出现下列情形之一的，运维单位季度考核认定不合格：

1.运维单位在响应性商务技术文件中的承诺事项未完全落实到位；

2.运维单位提供的相关资料与事实情况不符的；

3.因运维单位自身因素导致重大失误，出现安全生产责任落实“一票否决”事项或被上级单位、纪委监委等部门通报问责的；

4.运维服务团队成员若经指挥中心提醒，还未补齐人员的，本季度考核不合格。

5.在本考核办法中列举的其他不合格情形。

三、附则

1.本办法由区指挥中心负责解释。

2.季度考核结果经指挥中心党组会议讨论确认。

3.本办法自合同签订之日起正式施行。